Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilna

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową wraz kartridżem do implantacji | 160 sztuk |
| 2. | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna sferyczna wraz kartridżem do implantacji | 50 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1C-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy / Custom-Pac/ Wersja I | 260 zestawów |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 i 1C-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw.