Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa do wszycia transskleralnego | 10 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilna

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową wraz kartridżem do implantacji | 900 sztuk |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna sferyczna wraz kartridżem do implantacji | 400 sztuk |
| 3 | Pierścień rozszerzający źrenicę | 4 sztuki |

Wymagane parametry techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 3. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofobowa

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa sferyczna. | 250 sztuk |

3.1 Dzierżawa zestawów do implantacji - injektorów wielorazowych w ilości 6 zestawów przez okres 12 miesięcy.

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 i 1B-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/czynsz dzierżawny.

Zadanie nr 4. Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy, jednorazowy zapakowany zestaw materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy / Custom-Pac/ Wersja I | 1550 zestawów |
| 2 | Witrektom przedni kompatybilny z aparatem INFINITI | 20 sztuk |

Wymagane parametry techniczne znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 5. Paski fluoresceinowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paski fluoresceinowe sterylne | 1200 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 6.  Noże operacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Noże operacyjne do wejścia bocznego 1,2 mm | 12 sztuk |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 7. System implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | System implantu zakotwiczonego na przewodnictwo kostne wraz z procesorem dźwięku | 3 sztuki |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-5 i 1B-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa | 10 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soczewka przedniokomorowa | 10 sztuk |

Wymagane parametry techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.