Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1: Zestawy    do    embolizacji    tętniaków    naczyń    wewnątrzczaszkowych,  cewniki diagnostyczne  (CPV: 33.19.00.00-8; 33.14.12.00-2.)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość sztuk w skali 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ: średnica stentu od 2,0mm do 5,5mm, wykonany z 48 fragmentów drutu nitinolowego o gęstym splocie, dobrze widoczny w promieniach RTG, stent o dobrym przyleganiu do ściany naczynia i dużej sile radialnej, stent repozycjonowalny także po usunięciu 90% z mikrocewnika; zestaw składający się z prowadnika, introduktora, mikrocenika zbrojonego i łącznika Y ; możliwość zamawiania stentu o różnych średnicach, proksymalnej ( 4,0mm ) i dystalnej ( 3,0 mm). | 3 |
| 2. | Środek do embollizacji naczyniaków: dwa rodzaje lepkości 18cP i 12cP; dwa rodzaje przejrzystości dla 18cP - standardowa i o 30% mniejsza nieprzepuszczalność dla promieniowania. | 10 |
| 3. | Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych, krzywizna Vertebral. | 30 |
| 4. | Zestawy do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych. |  |
| a) | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych | 5 |
| b) | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie | 50 |
| c) | Mikroprowadnik hybrydowy | 30 |
| d) | Mikrocewnik prowadzący | 30 |
| e) | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka | 20 |
| f) | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką | 3 |
| g) | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy | 1 |
| h) | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych | 1 |
| i) | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego | 1 |
| J) | Y connector | 12 |
| k) | Mikrocewnik do odsysania skrzeplin 5,1/140cm, końcówka zakrzywiona i prosta | 1 |
| l) | Introduktor naczyniowy udowy z prowadnikiem, dilatatorem i igłą | 35 |
| ł) | Prowadnik diagnostyczny teflonowy | 25 |
| m) | System mechanicznego usuwania skrzeplin | 1 |
| n) | Igła angiograficzna | 10 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.