Załącznik nr 1 A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 5ml |  |
| 2 | Wielkość granulatu w przedziale od 2mm do 4mm |  |
| 3 | Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| l.p | Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
|  | Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 16ml |  |
|  | Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych jedno- lub wieloosiowych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi |  |
| 2 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - szeroka gama śrub przeznasadowych o cylindrycznym i samotnącym gwincie oraz stożkowym rdzeniu |  |
|  | - gwint śruby musi zawierać część samonażynającą (dystalna – prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby) charakteryzującą się dużo szerszymi zwojami |  |
|  | - śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką), monolityczne i kaniulowane |  |
|  | - łącznik poprzeczny wieloosiowy |  |
|  | - długość śrub: w zakresie od 20mm do 60mm ze skokiem co 5mm |  |
|  | - średnica śrub: w zakresie od 4mm do 5,5mm ze skokiem co 0,5mm i dalej od 6,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm |  |
|  | - możliwość zastosowania śrub o bardzo niskim profilu główki – maximum 12,5mm i średnicy 11mm; mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem |  |
|  | - pręty tytanowe o długości od 40mm do 600mm poprzycinane na długość, ze skokiem co 10mm oraz średnicy 6mm i 4,5mm |  |
|  | - możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie |  |
|  | - możliwość zastosowania wymiennie haków laminarnych, nasadowych oraz do wyrostków poprzecznych, blokowanych na pręcie przy użyciu pojedynczego blokera |  |
|  | - możliwość połączenia zestawu o prętach o średnicy 6mm z systemem bardziej elastycznym z prętami o średnicy 4,5mm przy użyciu odpowiedniego łącznika - reduktora |  |
|  | - możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowej przy użyciu odpowiednich łączników kątowych i śrub biodrowych |  |
|  | - możliwość elastycznego połączenia dwóch prętów o średnicy 4,5mm osiowo łącznikiem |  |
|  | - możliwość połączenia zestawu z systemem szczytowo - potylicznym z prętami o średnicy 3,5mm przy użyciu odpowiedniego łącznika – reduktora |  |
|  | - aplikator do śrub transpedikularnych z systemem blokującym wypadanie śrub |  |
| 3 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium (w tym konieczny klucz dynamometryczny do śrub i haków warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz giętarka do prętów) niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A- 4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych wielokątowych neuronawigowalnych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi |  |
| 2 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - wielokątowe śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu z samogwintującym początkiem śruby, walcowy kształt rdzenia śruby, ujemny kąt pióra gwintu ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku |  |
|  | - haki laminarne i pedikularne |  |
|  | - średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
|  | - średnica pręta 5,5mm, pręty proste i wstępnie wygięte |  |
|  | - łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łacznika |  |
|  | - system mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) |  |
|  | - średnica łba śruby wraz z elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm |  |
|  | - możliwość stosowania śrub poprzecznych wprowadzanych w talerze biodrowe |  |
|  | - średnice śrub kodowane kolorami |  |
|  | - wysokość implantów wraz z kompletnym elementem zabezpieczająco – blokującym maximum 5mm ponad pręt |  |
| 3 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |
| 4 | Implanty kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - co najmniej dwa stopnie skoku PLIF umożliwiające odtwarzanie naturalnej krzywizny kręgosłupa |  |
|  | - przynajmniej trzy rozmiary grubości koszy, wysokości w przedziale od 8mm do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm |  |
|  | - duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów |  |
|  | - możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG |  |
|  | - znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu |  |
|  | - implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości |  |
| 2 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. Instrumentarium musi zawierać instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo – korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby) | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - elementy blokujące śrubę, które stanowią fizyczną całość z płytką i zapewniające jednoczasowe mocowanie jej do kręgosłupa wraz z blokowaniem wkręta przed wypadaniem |  |
|  | - niski profil płytki (maksymalnie 2mm grubości) |  |
|  | - płytki 2, 3, 4-poziomowe o wymiarach w zakresie minimum od 24mm do 67,5mm |  |
|  | - wkręty samonawiercające jednokorówkowe o co najmniej trzech długościach i dwóch grubościach (rewizyjne) o różnych kolorach w zależności od długości śruby |  |
|  | - prosty mechanizm wykręcania i odzyskiwania wkrętów z możliwością ich ponownego użycia lub zastosowania wkrętów rewizyjnych |  |
|  | - ażurowa konstrukcja płytek pozwalająca na swobodne śledzenie procesu zrostu stabilizowanego odcinka kręgosłupa |  |
|  | - implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości |  |
| 2 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7do SIWZ

(do zadania nr 7)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

do

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki |  |
| 2 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa |  |
|  | - śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane |  |
|  | - śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami |  |
|  | - atraumatyczne zakończenie śruby |  |
|  | - stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej |  |
|  | - jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący |  |
|  | - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem |  |
|  | - wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący |  |
|  | - wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami” |  |
| 3 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

poz. 1

| Lp. | Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej) |  |
| 2 | Klipsy okienkowe tytanowe |  |
| 3 | Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny |  |
| 4 | Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard |  |

poz. 2

| Lp. | Wymagane warunki techniczne długich zacisków tętniakowych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu |  |
| 2 | Wykonane ze stopu PHYNOX, pakowane sterylnie z podaną na etykiecie deklarowaną siłą ścisku w stanie sterylnym |  |
| 3 | Mechanizm „blokowy” antyzmykowy, przeciwdziałający efektowi nożycowania |  |
| 4 | Szczęki z wyżłobieniami piramidowymi, atraumatycznymi |  |
| 5 | Podwójna sprężyna o wzmocnionej sile ścisku do 190g (1,86N) dla klipsów 30mm lub 200g (1,96N) dla klipsów 35mm i 40mm |  |
| 6 | Instrumentarium: 2 sztuki kleszczyków aplikacyjnych do długich zacisków tętniakowych |  |

poz. 3

| Lp. | Wymagane warunki techniczne implantu opony twardej | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiary: 4cm x 5cm, 6cm x 8cm, 1,5cm x 3cm |  |
| 2 | Implant jednorazowego użytku |  |
| 3 | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne materiałów jednorazowych do neuronawigacji | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker pasywny do neuronawigacji: |  |
|  | - elementy jednorazowe |  |
|  | - pakowane sterylnie po 5 sztuk w opakowaniu |  |
| 2 | Znacznik rejestracyjny: |  |
|  | - elementy jednorazowe |  |
|  | - pakowane po 100 sztuk w opakowaniu |  |
| 3 | Igła biopsyjna pasywna z blokadą głębokości i przymiarem: |  |
|  | - jednorazowa igła biopsyjna z blokadą głębokości i przymiarem |  |
|  | - pakowana sterylnie |  |
| 4 | Prowadnik igły NAVIGUS pasywny, zewnętrzny: |  |
|  | - jednorazowy zestaw pakowany sterylnie |  |
|  | - zestaw zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty kostne, wkrętak, reduktory średnicy do prowadnika igły |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne dekompresora | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przezskórnego, mechanicznego usuwania wypuklin jądra miażdżystego |  |
| 2 | Trzy różne długości igieł – prowadnic do wprowadzania zgłębnika odbarczającego 3”, 6”, 9” oraz dwie różne średnice 1,0mm i 1,5mm |  |
| 3 | Dwa różne kształty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umożliwiające wybranie optymalnej opcji dostępu do wypukliny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne markera skórnego sterylnego z linijką | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker chirurgiczny do oznaczania linii cięcia na ciele pacjenta z linijką |  |
| 2 | Odporny na zmywanie |  |
| 3 | Uniwersalna końcówka pozwalająca na oznaczanie o szerokości 0,2-2mm, w ciemnym kolorze |  |
| 4 | Nietoksyczny, nieplamiący, szybko schnący |  |
| 5 | Sterylne, pakowane pojedynczo |  |
| 6 | Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza w różnych rozmiarach: szerokość: 15mm i 17mm głębokość: 12,5mm, 14mm, 15mm i 16mm wysokość: 6mm i 7mm |  |
| 2 | Proteza w każdym rozmiarze pakowana sterylnie jako całość i zakładana jednoetapowo |  |
| 3 | Możliwość zakładania protezy wielopoziomowo bez zagrożenia krzyżowania się elementów stabilizujących |  |
| 4 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - dynamiczna proteza dysku szyjnego z sześcioma stopniami swobody |  |
|  | - dwie tytanowe płytki przylegające do powierzchni sąsiadujących trzonów, dostosowane do anatomicznej budowy odcinka szyjnego kręgosłupa |  |
|  | - sztuczne jądro – sprężysto – elastyczny polimer zaprojektowany, by symulować naturalne jądro miażdżyste |  |
|  | - sztuczny pierścień przeznaczony do symulacji naturalnego pierścienia |  |
|  | - osłona pierścienia zabezpieczająca przed przerostem kostnym |  |
|  | - ząbkowane szyny wzdłużne o maksymalnej wysokości 2mm, gwarantujące głębokie umocowanie implantu w blaszkach trzonów |  |
|  | - płytki dotrzonowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (tytan) |  |
|  | - narzędzie do zaznaczenia rowków na powierzchniach przylegających trzonów |  |
|  | - narzędzie do oznaczenia rozmiarów docelowej protezy |  |
|  | - aplikator do wprowadzenia sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego |  |
| 5 | Implanty trwale oznakowane |  |
| 6 | Instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

poz. 1

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej jednopoziomowej | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z 4 śrub z blokerami, 2 prętów wygiętych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu |  |
| 2 | Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |
| 3 | System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym |  |
| 4 | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |
| 5 | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm |  |
| 6 | Średnica śrub: od 5,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
| 7 | Długość śrub: od 35mm do 55mm |  |
| 8 | Pręty gładkie, wstępnie wygięte z ostrym końcem |  |
| 9 | Materiał: stop tytanu |  |
| 10 | Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych i przezskórne ich połączenie prętami |  |
| 11 | Instrumentarium pozwalające na powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub |  |
| 12 | Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 2 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub) |  |
| 13 | Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |

poz. 2

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do przezskórnej stabilizacji przeznasadowej wielopoziomowej | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z 8 śrub z blokerami, 2 prętów prostych, drutów do wprowadzania śrub, zestawu igieł do nakłuwania trzonu |  |
| 2 | Wielokątowe, kaniulowane śruby tulipanowe z centralnym ułożeniem pręta względem osi śruby |  |
| 3 | Walcowy kształt gwintu i stożkowy kształt rdzenia śruby |  |
| 4 | System mocowania śruby do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym |  |
| 5 | Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne blokowanie (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) |  |
| 6 | Średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco – mocującym nie może przekraczać 14mm |  |
| 7 | Średnica śrub: od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm |  |
| 8 | Pręty gładkie, proste w różnych długościach od 70mm do 260mm z ostrym końcem |  |
| 9 | Materiał: stop tytanu |  |
| 10 | Kaniulowane instrumentarium pozwalające na przezskórne wprowadzenie śrub transpedikularnych |  |
| 11 | Instrumentarium zapewniające wykonanie przeskórnego wprowadzenia pręta poprzez 4 zaimplantowane przeskórnie śruby. Określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub |  |
| 12 | Zestaw implantów i narzędzi kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji: System – typ: Stealth Stadion Treon Rama: Leksell Stereotactic System Generator: Leksell Neuro Generator |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14 )

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne protezy kości czaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dziana poliestrowo – polipropylenowa proteza kości czaszki |  |
| 2 | Implant identyfikowany z naturalną kością pod względem właściwości fizycznych |  |
| 3 | Duża wytrzymałość |  |
| 4 | Nietoksyczna |  |
| 5 | Brak cieniodajności dla promieni RTG |  |
| 6 | Rozmiar asortymentu do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeb Szpitala |  |
| 7 | Narzędzia do cięcia protezy kości czaszki |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu mikropłytek do twarzoczaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mikropłytki tytanowe o niskim profilu |  |
| 2 | Śruby o średnicy 1,5mm oraz śruby ,,ratunkowe” |  |
| 3 | Śruby o minimum pięciu długościach |  |
| 4 | Śruby samogwintujące |  |
| 5 | W zestawie płytki o różnych kształtach: - proste (minimum 3 długości) - proste z mostkiem - płytki L - płytki T - płytki X - płytki Y - płytki kwadratowe - płytki prostokątne |  |
| 6 | Kompletne instrumentarium do implantacji mikropłytek |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu klatek lędźwiowych do techniki TLIF | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, |  |
|  | - kulisty koniec podajnika implantu ułatwiający implantację, dobicie i końcowe położenie, |  |
|  | - prosta i pod kątem 15 stopni odgięta nasada podajnika dla dwóch opcji implantacji, |  |
|  | - implant posiadający ząbki dla bezpieczniejszej fiksacji, |  |
|  | - jednolita 10mm szerokość implantu dla wszystkich długości, |  |
|  | - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki, |  |
|  | - wysokości implantów od 7 do 15mm ze skokiem co 1mm, |  |
|  | - długość implantów w 3 rozmiarach – 25mm, 30mm, 36mm |  |
|  | - możliwość napełnienia wiórem kostnym, |  |
|  | - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa, |  |
| 2 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne formy do kraniotomii wraz z cementem do odtwarzania ubytku | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forma wykonana z kopolimeru polioksymetylenowego ( POM-C ) . |  |
| 2 | Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej, przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów skończonych. |  |
| 3 | Formy dostępne w dwóch rozmiarach: forma mniejsza – do 60cm³ i forma większa – poniżej 60cm³. |  |
| 4 | Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki przy użyciu formy wykonanej z POM-C ( nie wchodzący w reakcję z polioksymetylenem podczas wysokiej temperatury wiązania cementu ), dostarczany w postaci sterylnej, o dwóch typach gęstości: średniej i niskiej, wymagany również w wersji z antybiotykiem ( gentamycyną ); pakowany po 40 gram. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A- 18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne sond pedikularnych | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną wewnątrz nasady i trzonu kręgu. |  |
| 2 | 3 średnice końcówki sondy: 2,5mm, 3,2mm, 4,0mm. |  |
| 3 | Dostępna sonda kanałowana oraz wygięta. |  |
| 4 | Długość min. od 40 mm do 55 mm z zaznaczoną kalibracją głębokości. |  |
| 5 | Zestaw w opakowaniu sterylnym, po otwarciu – gotowy do użycia. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do przedniej śrubowej stabilizacji zęba obrotnica | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie i warunki zestawu: |  |
|  | - śruby kaniulowane, o pełnym gwincie, samowiercące o średnicy 4mm oraz długości 36mm-50mm stopniowane co 2mm |  |
|  | - śruby kaniulowane, kompresyjne ( z gwintem na przedniej części śruby, która z części gwintowanej przechodzi w część cylindryczną), samowiercące o średnicy 4mm i długości 30-50mm ( stopniowane co 2mm), |  |
|  | - w zestawie druty kirschnera gwintowane oraz z zaokrągloną końcówką |  |
|  | - instrumentarium zawierajace prowadnice, szydło, nawiertak do kości kortykalnej, wiertło kaniulowane, trokar, miarkę do śrub, śrubokręt heksagonalny oraz uniwersalny uchwyt |  |
| 2 | Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| l.p | Wymagane warunki techniczne protezy mechanicznej dysku lędźwiowego | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana z dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej ( ruchomość na połączeniu metal/PE ) |  |
| 2. | System umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenia implantu : centralnie od przodu lub przednio – bocznie w stosunku do osi kręgosłupa |  |
| 3. | Elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację |  |
| 4. | Wkładka PE z możliwością ślizgowej ( przód – tył ) zmiany swego położenia – w celu odtworzenia naturalnej zmiany położenia osi obrotu i podparcia kręgosłupa |  |
| 5. | Płytki do trzonów w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia ( płytka dolna - 0º, płytka górna o kątach odtworzenia lordozy - 6º i 11º ) |  |
| 6. | Wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości |  |
| 7. | Brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu |  |
| 8. | Każdy element sterylny oraz oddzielnie zapakowany |  |
| 9. | Kompletne instrumentarium do implantacji zawierające: - narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, narzędzia do disektomii oraz do operacji rewizyjnych - narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości wstawianego implantu - narzędzia na długich rączkach do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant, m.in. pancze, dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki - retraktor do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa – np. w formie ramy z hakami mocowanymi do stołu operacyjnego lub mocowanymi do trzonów - zamykane pojemniki na narzędzia |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu