Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zadanie nr 1. Zestawy do cewnikowania żył centralnych, zestawy do przezskórnej biopsji

- wątroby CPV  33.17.11.00.-0; 33.14.16.25-7.

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym poliuretanowym, z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, średnica zewnętrzna cewnika 7F, rozmiar 16/16, długość cewnika 20cm | zestaw | 400 |
| 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem trzykanałowym poliuretanowym, z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, średnica zewnętrzna cewnika 7F, rozmiar 16/18/18, długość cewnika 20cm | zestaw | 400 |
| 3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem czterokanałowym poliuretanowym z substancją o charakterze hydrofilnym i antybakteryjnym wtopiona na trwałe na zewnątrz i wewnątrz cewnika, z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, cewnik 8F, rozmiar 16/18/18/14 długość cewnika dł. 20cm | zestaw | 350 |
| 4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem pięciokanałowym poliuretanowym, z na stałe zintegrowaną możliwością wprowadzenia prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką zabezpieczającą przed wypływem krwi i zatorem powietrznym, prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, cewnik 12F, rozmiar 16/18/18/18/12 długość cewnika dł. 20cm | zestaw | 100 |
| 5 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby zawierający - strzykawkę aspiracyjną 10ml,z samoczynną blokadą przesuwu tłoka oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką typu lock, - igłę do iniekcji 0,9x40mm, 20Gx11/2, - igłę biopsyjną 1,2mmx(88-90)mm 18G; cienkościenną, atraumatyczną, bardzo ostrą, z końcówką typu lock i oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, - skalpel do nacięcia skóry z ostrą końcówką, | zestaw | 10 |
| 6 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby zawierający - strzykawkę aspiracyjną 10ml,z samoczynną blokadą przesuwu tłoka oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką typu lock, - igłę do iniekcji 0,9x40mm,20Gx1½, - igłę biopsyjną 1,4mmx(88-90)mm 17G; cienkościenną, atraumatyczną, bardzo ostrą, z końcówką typu lock i oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, - skalpel do nacięcia skóry z ostrą końcówką. | zestaw | 20 |
| 7 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby zawierający - strzykawkę aspiracyjną 10ml,z samoczynną blokadą przesuwu tłoka oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką typu lock, - igłę do iniekcji 0,9x40mm, 20Gx1½, - igłę biopsyjną 1,6mmx(88-90)mm 16G;cienkościenną, atraumatyczną, bardzo ostrą, z końcówką typu lock i oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, - skalpel do nacięcia skóry z ostrą końcówką. | zestaw | 200 |
| 8 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby zawierający - strzykawkę aspiracyjną 10ml,z samoczynną blokadą przesuwu tłoka oraz podwójnym uszczelnieniem tłoka z końcówką typu lock, - igłę do iniekcji 0,9x40mm, 20Gx1½, - igłę biopsyjną 1,8mmx(88-90)mm 15G; cienkościenną, atraumatyczną, bardzo ostrą, z końcówką typu lock i oznaczeniem kolorystycznym w zależności od rozmiaru, - skalpel do nacięcia skóry z ostrą końcówką, | zestaw | 230 |

Przedmiot zamówienia z poz. 5-8  musi pochodzić od jednego producenta.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 2. Cewniki Dufour  wykonane z lateksu pokrytego silikonem lub hydrożelem

- CPV  33.14.12.10.-5

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki Dufour dwudrożne wykonane z lateksu półtwardego pokrytego silikonem , balon o poj. 80 ml, w rozmiarze od 18 do 24 CH dł. 42cm, sterylne | sztuka | 10 |
| 2 | Cewniki Dufour trójdrożne wykonane z lateksu półtwardego pokrytego silikonem , balon o poj. min.50 ml, w rozmiarze od 16 do 24 CH dł. 42cm, sterylne | sztuka | 130 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 3. Cewniki Tiemanna, Couvelaire, Nelaton, Khera  CPV 33.14.12.10.- 5; 33.14.00.00 – 3,: 33.10.00.00-1.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki Tiemanna wykonane z PCV o dł. 40cm, w rozmiarze od 8 do 22 CH, sterylne | sztuka | 160 |
| 2 | Cewniki Couvelaire wykonane z PCV w rozmiarze od 8 do 22 CH, sterylne | sztuka | 210 |
| 3 | Cewniki Nelaton wykonane z PCV o dł. 40cm, w rozmiarze od 6 do 24 CH, sterylne | sztuka | 60 |
| 4 | Dreny Khera wykonane z PCV w rozmiarze od 08-24 CH, sterylne | sztuka | 40 |
| 5 | Dren moczowy bezbalonowy Pezzer prosty, wykonany z miękkiego lateksu, sterylny w rozmiarach 20-40 CH dł. 40cm | sztuka | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 4 Zestawy do drenażu wewnętrznych dróg moczowych CPV  33.14.12.10.-5

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem pojedynczo zagiętym, sterylny. - prowadnica prosta pokryta PTFE, z końcem miękkim 20-50 mm, o długości 150 cm i grubości 0,035” lub 0,038” ( odpowiednio do średnicy cewnika) - cewnik moczowodowy pojedynczo zagięty z zamkniętym zakończeniem o długości 70 cm z otworami na pętli i długości cewnika, znaczniki długości, widoczny w RTG. Pętla - 2 cm - 2 zaciski do mocowania na stencie – unieruchomienie prowadnika - łącznik z końcówką Luer z jednej strony i lateksowym łącznikiem do worka moczowego z drugiej strony, końcówka Luer wkręcana, dociskowa, - popychacz Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewniki w rozmiarach 06-08 CH, długość 70cm. | zestaw | 20 |
| 2 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów sterylny. - cewnik podwójnie zagięty, koniec bliższy otwarty, dalszy zamknięty, pętla – 2 cm, otwory na pętli i długości cewnika, znaczniki długości - prowadnica - popychacz prosty - 2 zaciski - stent z nicią Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewniki w rozmiarach 06-07 CH, długość 22-26cm. | zestaw | 120 |
| 3 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów przez ureterorenoskop, sterylny - cewnik podwójnie zagięty, koniec bliższy otwarty, koniec dalszy zamknięty, otwory na pętli i długości cewnika, pętla – 2 cm, znaczniki długości - prowadnica - popychacz prosty, długi 70 cm - zacisk Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewnik o wielkości Ch 4,7 lub 4,8 i długości 24 cm | zestaw | 10 |
| 4 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów przez ureterorenoskop, sterylny - cewnik podwójnie zagięty,oba końce otwarte, otwory na pętli i długości cewnika, pętla – 2 cm, znaczniki długości - prowadnica - popychacz prosty, długi 70 cm - zacisk Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewnik o wielkości Ch 4,7 lub 4,8 i długości 24 cm | zestaw | 110 |
| 5 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów sterylny - cewnik moczowodowy podwójnie zagięty z zamkiem, otwory na pętli i długości cewnika, końce otwarte, pętla – 2 cm - popychacz z funkcją zacisku, z połączeniem do cewnika, z zamkiem - prowadnica prosta pokryta PTFE Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewniki w rozmiarze Ch 6 i długości 22, 24, 26 cm | zestaw | 10 |
| 6 | Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów ze sterowalnym popychaczem - cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, z zamkiem,, koniec bliższy otwarty (zamek), koniec dalszy zamknięty - prowadnica prosta, pokryta PTFE - popychacz z funkcja zacisku, z połączeniem do cewnika z zamkiem Opakowanie podwójne, łatwo otwieralne. W zestawie karta pacjenta i 3 naklejki zawierające numer katalogowy cewnika, numer serii i datę ważności. Cewniki w rozmiarze Ch 6 i długości 24 cm | zestaw | 10 |
| 7 | Prowadnica drutowa w koszulce, pokryta PTFE, giętki koniec 2-5 cm, długość 150 cm, średnica 0,032”, sterylna | sztuka | 120 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 5. Zestaw do nefrostomii. CPV 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do nefrostomii w składzie: - cewnik nefrostomijny w rozmiarze CH 9, CH 10,5 (do wyboru przez Zamawiającego), długość powyżej 30 cm -co najmniej jedno poszerzadło stożkowo zakończone, o rozmiarze odpowiednim do średnicy cewnika nefrostomijnego - igła punkcyjna dwuczęściowa z wyjmowanym mandrynem (Zamawiający dopuszcza igłę z markerem widocznym w badaniu ultrasonograficznym) - łącznik uniwersalny (adapter) do podłączenia strzykawki i/lub worka na mocz, kranik zamykający przepływ moczu jako element adaptera - drut prowadnik typu „Lunderquist” z jednym końcem miękkim, o rozmiarze dostosowanym do średnicy igły punkcyjnej (standardowo średnicy 0,035 cala), pokryty PTFE, długość min. 60 cm - nożyk chirurgiczny | zestaw | 80 |
| 2 | Zestaw wymienny do nefrostomii w składzie: - cewnik nefrostomijny wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9-10,5 CH (do wyboru przez Zamawiającego), z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, zakończenie Luer Lock , - drut prowadnik typu „Lunderquist” o rozmiarze dostosowanym do średnicy igły punkcyjnej (standardowo średnicy 0,035 cala), pokryty teflonem , wykonany ze stali medycznej, z atraumatycznymi zaokrąglonymi końcówkami, długość min. 80 cm, końcówka prosta lub zagięta ( do wyboru przez Zamawiającego ) | zestaw | 40 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 6. Igła do nakłuć mostka CPV 33.14.13.20.-9

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do nakłuć mostka w rozmiarach: 16Gx30mm i 16Gx45mm ( do wyboru przez Zamawiającego ) | sztuka | 110 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 7. Zestawy do żywienia pozajelitowego CPV 33.69.25.10-5

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do żywienia pozajelitowego typu DI MIX Eva z przewodami i workiem o pojemności 3l | sztuka | 100 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 8 Kraniki, czyściki do koagulatora, butelki do odsysania.

- CPV 33.14.00.00.-3; 33.14.00.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kraniki trójdrożne | sztuka | 23 000 |
| 2 | Papier ścierny do ostrzy, jałowy typu Surgicos | sztuka | 100 |
| 3 | Butelka Redon do odsysania ran o poj. 200 ml, sterylna, pakowana papier-folia | sztuka | 12 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 9 Maty CPV 33.14.00.00.-3

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata podłogowa ochronna z powłoką adhezyjną o rozmiarach: 45 – 60 cm x 115 cm | warstwa | 18 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 warstwę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 10. Rurki intubacyjne z balonem zbrojone CPV 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurki intubacyjne z balonem zbrojone silikonowane lub silikonowe w rozmiarach od 5,0 mm do 8,5 mm | sztuka | 1 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 11. Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta CPV 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta: - możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru Ch 18) - oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym - rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO - zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni - zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm - zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacejnta - komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta - zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu - aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni - blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, - okrągła, wstępna zastawka poniżej otworu do przepłukiwania - okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca 100% szczelność zestawu , - system stanowiący integralną całość, nierozłączalny - wszystkie elementy systemu sterylne - pakowany papier-folia Cewnik: - zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć) - z dwoma otworami po przeciwległych stronach - zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizulizację podczas przepłukiwania - oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika - cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. - zmienna sztywność cewnika. Systemy dostępne w trzech długościach ( do wyboru przez Zamawiającego): - do rurek tracheotomijnych: 34 cm (+/-1cm) - do rurek intubacyjnych: 54cm (+/-1cm) - do rurek intubacyjnych: 60cm (+/-1cm) Wymagana dostępność rozmiarów - średnic: - do rurek tracheotomijnych: Ch 12 / 14 / 16 - do rurek intubacyjnych: Ch 10 / 12 / 14 / 16 / 18 (dla długości 60cm - Ch 12 / 14 / 16) | zestaw | 2 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 12. Zestawy do cystostomii CPV 33.10.00.00-1

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do cystostomii sterylne, o składzie: - trokar metalowy rozrywalny - cewnik - worek - nóż - plaster mocujący - zacisk - zatyczka W rozmiarach 10-14F | zestaw | 30 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 13. Szkiełka, nożyki mikrotomowe CPV 33.14.10.00-0; 33.14.14.11-4

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym brzegiem 76x26mmx1mm / op= 50 sztuk / | Op. | 750 |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe szlifowane 76x26mmx1mm / op= 50 sztuk / | Op. | 100 |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe SuperfrostPlus / op= 72 sztuki / | Op. | 30 |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe 22x22mm / op= 100 sztuk / | Op. | 110 |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe 24x40mm / op= 100 sztuk / | Op. | 210 |  |
| 6 | Szkiełka nakrywkowe 24x60mm / op= 100 sztuk / | Op. | 100 |  |
| 7 | Plastikowe pudełko na dwa szkiełka | sztuka | 20 |  |
| 8 | Nożyki mikrotomowe do rutynowego skrawania, możliwość skrojenia jednym nożem od kilku do kilkunastu bloczków (od co najmniej 8 do 15 bloczków), możliwość montażu w mikrotomie obrotowym i saneczkowym. | sztuka |  | 3 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie/ sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 14. Zestawy do drenażu jamy opłucnej, zestawy do znieczuleń CPV 33.14.16.42-2; 33.17.13.00-2; 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnej jednorazowego użytku, jałowy - wielokomorowy zestaw (min. 3 komory) do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, - komora zbiorcza 2200ml, - dren łączący zestaw z źródłem ssania, - opakowanie umożliwiające otwarcie zestawu nie powodujące jego zainfekowania | zestaw | 60 |
| 2 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, jałowy 18G rozszerzony zawierający minimum: - igłę do znieczuleń Tuohy dł. 8cm, - filtr przeciwbakteryjny płaski, - kateter epiduralny, - zatrzaskowy łącznik do cewnika, - strzykawkę niskooporową 10ml, - zatrzaskowe mocowanie cewnika do skóry, z przezroczystą częścią zatrzaskową | zestaw | 200 |
| 3 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych, jałowy 18G rozszerzony zawierający minimum: - igłę do znieczuleń Tuohy dł.11cm, - filtr przeciwbakteryjny płaski, - kateter epiduralny, - zatrzaskowy łącznik do cewnika, - strzykawkę niskooporową 10ml, - mocowanie cewnika do skóry, | zestaw | 20 |
| 4 | Dreny z elastyczną prowadnicą do drenażu opłucnej w rozmiarze od 20F do 32F. Dreny miękkie,odporne za załamanie, gładkie PCW. Niebieska linia Widoczna w promieniach RTG. Gładko wykończone otwory.Integralny łącznik schodkowy. Znaczniki głębokości co 2 cm. Prowadnik wykonany z plastycznej stali nierdzewnej pokrytej polietylenem. Długość 28 cm. Posiadający znacznik potwierdzający właściwe położenie w drenie. Dokładnie dopasowany do średnicy wewnętrznej drenu. | sztuka | 150 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw/ sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 15. Płyn przeciw parowaniu szkieł optyk, filtry do insuflatora, łączniki .  CPV 33.14.12.00-2; 33.14.00.00-0.

|  | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn przeciw parowaniu szkieł optyk , zestaw zawierający ampułkę z płynem o poj. 1 ml oraz gąbkę do przecierania szkieł optyk. | sztuka | 30 |
| 2 | Filtry 1xuż. do insuflatora firmy Aesculap o średnicy przyłącza 15mm, sterylne | sztuka | 500 |
| 3 | Łączniki z koncówkami żeńska luer/żeńska Rekord typu Combifix. | sztuka | 1 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 16 Zestawy do przezskórnej tracheostomii CPV 33.17.10.00-9

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheostomii, z wielorazowym peanem i rurką z odsysaniem znad mankietu 7-9mm | zestaw | 3 |
| 2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheostomii rurką z odsysaniem znad mankietu 7-9mm firmy Portex lub produkt równoważny | zestaw | 140 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 17. Dreny, worki do drenażu  CPV 33.14.16.40-8; 33.14.16.42-2; 33.14.12.40-4

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do drenażu typu LightFlow wykonany z silikonu, bezlateksowy, sterylny, ok.30cm długości, posiadający asymetryczne użebrowanie na wewnętrznej stronie, przeźroczysty, posiadający znacznik RTG, jednorazowego użytku, pakowany podwójnie | sztuka | 200 |
| 2 | Worek do drenażu o pojemności 200ml , bezlateksowy, posiadający warstwę adhezyjną i ochronną, wyposażony w zastawkę antyzwrotną i odpływ, jednorazowego użytku, podwójnie pakowany | sztuka | 400 |
| 3 | Uniwersalna zatyczka do cewników o budowie schodkowej , sterylna, pakowana pojedynczo. Posiadająca ergonomiczny uchwyt . | sztuka | 7 000 |
| 4 | Łącznik typu Fingertip o budowie obustronnie schodkowej, posiadający otwór umożliwiający kontrolę odsysania, sterylny, pakowany pojedyńczo. | sztuka | 5 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 18 Końcówki do odsysania CPV 33.14.00.00 - 3

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówka do odsysania typu tłumik, dł. ok. 18-30cm ( z rączką), Ø 4,5 mm, zewnętrzna rurka perforowana, zakładana na rurkę z twardego PVC, która poza otworem centralnym posiada otwory boczne zapobiegające zasysaniu tkanki, bez otworu na rękojeści, pakowane podwójnie wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier | sztuka | 1 000 |
| 2 | Końcówka do odsysania płasko zakończona, dł. ok. 16-26 cm ( z raczką), bez otworu na rękojeści, pakowane podwójnie wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier | sztuka | 300 |
| 3 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z rączką w okolicach delikatnych narządów z koszyczkiem w kontrastowym kolorze widocznym w USG z 6 otworami, długość końcówki ssącej 155 mm (razem z rączką 220 mm), pakowane podwójnie wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier | sztuka | 200 |
| 4 | Końcówka do odsysania sterylna, wykonana z metalu z możliwością dowolnego kształtowania, z kontrolą ssania, o długości 120mm, z kątem zagięcia 30º i średnicy 4mm. Pakowana papier-folia. | sztuka | 30 |
| 5 | Końcówka do odsysania sterylna, wykonana z metalu z możliwością dowolnego kształtowania, z kontrolą ssania, o długości 120mm, z kątem zagięcia 30º i średnicy 4mm, posiadająca atraumatyczną końcówkę do delikatnych narządów. Pakowana papier-folia. | sztuka | 30 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 19. Prowadnice do intubacji  CPV 33.17.10.00-9

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica intubacyjna pokryta PCV do ukształtowania z drutem, jednorazowa , średnica wewnętrzna w rozmiarach: 2.2 mm, 3.0 mm, 4.0 mm i 5.0 mm – do wyboru przez Zamawiającego. | sztuka | 1 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 20 Nebulizatory, maski anestetyczne  CPV 33.15.71.10-9.

| L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek ( MMAD ) 2,7 µm potwierdzona w testach , czysty biologicznie, kompatybilny z rurką intubacyjną i tracheostomijną. W komplecie: nebulizator, samouszczelniający łącznik T, dren 210cm, ustnik. | komplet | 650 |
| 2 | Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząstek ( MMAD ) 2,7 µm potwierdzona w testach , czysty biologicznie, kompatybilny z rurką intubacyjną i tracheostomijną . W komplecie: nebulizator, samouszczelniający łącznik T. | komplet | 100 |
| 3 | Jednorazowa maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus maski przezroczyste, wykonane z PCV, bez zawartości ftalanów. Oznakowane kolorystycznie, z usuwanym pierścieniem mocującym z polietylenu. W 6 rozmiarach i parametrach masek ( przestrzeń martwa i łącze): noworodkowa – 20ml/15mm; niemowlęca – 33ml/15mm; pediatryczna – 70ml/22mm; mały dorosły – 90ml/22mm; średni dorosły – 130ml/22mm; duży dorosły – 145ml/22mm. | sztuka | 3 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet/ sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 21. Tamponady CPV 33.14.10.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamponady nosowe przednie z balonem do tamowania krwawień, wykonane z hydrokoloidowej siateczki z CMC, pakowane sterylnie pojedyńczo, jednorazowego użytku. Zamawiane o długości 55 lub 75 cm ( do wyboru przez Zamawiającego). | sztuka | 200 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 22 Pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy CPV 33.14.10.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes, połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach, dodatkowo z boku pojemnika bezpieczne zamknięcie, na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność na 40 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier. | sztuka | 400 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 23. Zestaw do jejunostomii. CPV 33.14.00.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jejunostomii w składzie: - cewnik jejunalny 8CH/dł. 80cm z poliuretanu z linią widoczną w RTG, - system mocowania do skóry, - 2 mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami z poliuretanu, - strzykawki. | sztuka | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 24. Osprzęt do aparatu  CUSA Exel. CPV 33.16.20.00-3

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki o przedłużonej żywotności (ELT) 23 kHz | sztuka | 1 |
| 2 | Końcówki o przedłużonej żywotności (ELT) 36 kHz | sztuka | 1 |
| 3 | Dren rozgałęźny 23 kHz i 36 kHz, jednorazowego użytku ( do wyboru przez Zamawiającego ) | sztuka | 70 |
| 4 | Uchwyt CEM Głowica, 23 kHz, jednorazowego użytku. | sztuka | 10 |
| 5 | Klucz momentowy, sterylny 36 kHZ do zastosowania z podstawą montażową | sztuka | 2 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 25.  Przyrządy do żywienia, zestawy do przetoczeń, zgłębniki   CPV 33.69.25.10-5

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, posiadający łącznik pasujący do worków (opakowań miękkich typu Pack), komorę kroplową, żeńską końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem, kranik typu Luer, stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Do zastosowań stacjonarnych. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię . | sztuka | 60 |
| 2 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Ambix activ firmy Fresenius Kabi posiadający komorę kroplową ze zintegrowanym spicke'm do połączenia z pojemnikiem zawierającym preparat do infuzji dożylnej, filtr cząsteczek/powietrze, który w połączeniu z czujnikiem alarmu pompy zapobiega podaniu powietrza, część tłoczną posiadającą zintegrowane zabezpieczenie przed zginaniem, zacisk activ –zabezpieczający przed swobodnym ruchem cieczy, zacisk rolkowy na linii zestawu. | kpl | 220 |
| 3 | Zgłębnik nosowo- jelitowy Bengmark przeznaczony do żywienia bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy , z podziałką umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie. Zgłębnik kontrastujący w promieniach RTG. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa duże i dwa małe, boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Łącznik na końcu bliższym , umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diety. Wykonany z miękkiego poliuretanu. Wolny od DEHP. W rozmiarze 10CH / 145cm. | sztuka | 50 |
| 4 | Zgłębnik PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową umożliwiającą kontrolowanie długości wprowadzonego zgłębnika, z dołączoną prowadnicą ułatwiającą zakładanie. Linia kontrastująca w promieniach RTG. Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania. Łącznik na końcu bliższym , umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diety. Wolny od DEHP. W rozmiarze 12CH / 110cm. | sztuka | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/ komplet oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 26. Kleszczyki  naczyniowe. CPV 33.16.90.00-2

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe zaciski naczyniowe: - zagięte pod kątem 45º, - siła ucisku: 165-175 gramów, - wielokolorowy system oznaczeń, - specjalna konstrukcja szczęk zmniejszająca traumatyzację tkanki oraz zapewniająca jednakową siłę ścisku na całej długości, - możliwość aplikacji ręcznej, bądź za pomocą specjalnych aplikatorów, - latex-safe, - sterylne, - znakowanie radiologiczne. | sztuka | 120 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 27.  Wapno sodowane do aparatów do znieczulenia .  CPV 24.21.30.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wapno sodowane w postaci białych granulek w formie „półsfer” o średnicy 4mm i wysokości 2mm, charakteryzujace się wysoką absorpcją min. 178 litrów CO2/1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia ( zmiana koloru z białego na fioletowy ), zawierające w swoim składzie 78-84% Ca(OH)2; 2-4% NaOH; 14-18%H2O; Fiolet etylowy. Pakowane w 1,2 l jednorazowe pojemniki typu CLIC, kompatybilne z adapterami dedykowanymi dla aparatów Dräger. Wapno wysoko odporne na transport – zapewnia minimalną ilość pyłu. | sztuka | 300 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 28.  Linie do ogrzewania. CPV  33.14.10.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia DI-50 lub równoważna do ogrzewania do aparatu Level-1, model H-1025 | sztuka | 40 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 29. Zestaw wkładek cytologicznych do cytowirówki MPW 341.  CPV 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkładka niejałowa CYTO przeznaczona do wirowania w wirówce WPW-341, służąca do odwirowania naturalnych płynów biologicznych, zawiesin w roztworach izotonicznych w celu uzyskania osadów i nadsączy. W skład wyposażenia wkładki wchodzi dodatkowo: - probówka zlewowa 2,2ml z pokrywką ( 100 sztuk ) - szkiełko mikroskopowe podstawowe ( 100 sztuk ) - bibuła filtracyjna Ø 9,5 mm lub Ø 12,5 mm ( 100 sztuk ) | kpl | 1 400 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 30.  Zatyczka układu rur pacjenta 22F   CPV 33.14.10.00-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka układu rur pacjenta, do zamknięcia układu rur w respiratorze i aparacie do znieczulenia. Kompatybilna z trójnikiem łączącym ramię wdechowe i wydechowe rur. Jałowa, wykonana z medycznego PCV. W rozmiarze 22F. | sztuka | 2 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 31.  Sonda przełykowa.  CPV 33.69.25.10-5

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda przełykowa Sengstakena-Blackmore'a z podwójnym światłem, do ucisku dna żołądka i tamponady żylaków przełyku, z balonem przełykowym 150ml i balonem żołądkowym 120ml, jałowa., długość 115cm, 16CH – 20CH (do wyboru przez Zamawiającego). | sztuka | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 32.  Przyrząd do drenażu jamy bębenkowe  CPV 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II. Przeznaczone do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego. Możliwe jest także użycie przyrządów przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrządy są wytwarzane z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, średnica prześwitu 1,15 mm. Nitka wykonana z przędzy poliamidowej , ułatwiająca wyjmowanie wyrobu. Otwór w osi wyrobu pozwalający na ewakuację wydzieliny, umożliwiający wentylację i ewentualne wprowadzanie leków. Pakowane pojedynczo, bezpośrednio w sztywne ochrony polipropylenowe, a te z kolei pakowane są w torebki foliowo-papierowe. | sztuka | 100 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 33.  Piłki i pętle druciane,   CPV 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piłka druciana typu Gigli, skręcana z 6 drutów, średnica 1,4 mm, długość 500 mm, pakowana a 5 sztuk w opakowaniu | sztuka | 120 |
| 2 | Pętla druciana do zabiegów laryngologicznych, o średnicy 0,4mm i rozmiarach:49mm(długość) i 35mm(szerokość),pakowana a 100 sztuk w opakowaniu | sztuka | 400 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 34.  Jednorazowe igłowe elektrody koncentryczne.  CPV 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne elektrody DCN o ergonomicznym kształcie i wysokiej ostrości. Każda igła oraz jej opakowanie opatrzona odpowiednim kodem barwnym ułatwiającym identyfikację i zamawianie produktu. Na korpusie elektrody znacznik wskazujący położenie powierzchni odbiorczej. Możliwość podłączenia elektrody do kabla do elektrod typu HUSH. Złącze w korpusie zapobiegające utlenianiu się oraz zapewniające odpowiednie połączenie . Igły wysterylizowane. Długość 37mm, średnica 0,46mm ( 26G ), powierzchnia pomiarowa 0,07mm². | sztuka | 500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

- Zadanie nr 35.  Linie próbkujące.  CPV 33.14.10.00-0.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linia próbkująca CO2-dla dorosłych, złącze luer lock- przezroczysta, dł. 3m | sztuka | 3 600 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).