**Załącznik nr 1B do SIWZ**

**(do zadania nr 5)**

**Parametry podlegające ocenie jakości**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oceniany parametr** | **Ocena punktowa** |
| 1 | Elastyczność materiału umożliwiająca dobre ułożenie siatki | TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |

**Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty próbek, które zostaną poddane testowaniu w asortymencie i ilości podanej w załączniku nr 1 do SIWZ do poszczególnego zadania.**

**Brak próbek w ofercie spowoduje jej odrzucenie.**