Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1.

Wyroby do pobierania materiału do badań w systemie próżniowym oraz mikrometodą

| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówka bezbarwna – bez dodatków – od 3 do 4 ml (13 x 75) | 5 000 |
| 2 | Probówka z K3-EDTA – w formie napylonej – o poj. maksymalnej: 2 ml | 230 000 |
| 3 | Probówka z K3-EDTA – w formie napylonej – o poj. 4 ml | 20 000 |
| 4 | Probówka z K2-EDTA – w formie napylonej – o poj. w zakresie od 5 do 6 ml – do badań wirusologicznych i molekularnych (z żelem separującym) | 30 000 |
| 5 | Probówka z buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % o poj. maksymalnej: 2 ml i średnicy 13mm | 10 000 |
| 6 | Probówka z buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % o poj. w zakresie od 2,5 ml do 3,5 ml i średnicy 13mm | 140 000 |
| 7 | Probówka PET z aktywatorem krzepnięcia – o poj. w zakresie od 2 do 3 ml i średnicy 13 mm | 5 000 |
| 8 | Probówka PET z aktywatorem krzepnięcia – o poj. w zakresie od 4 do 5 ml i średnicy 13 mm | 70 000 |
| 9 | Probówka PET z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym – o poj. w zakresie od 5 do 6 ml | 120 000 |
| 10 | Probówka do glukozy – NaF / EDTA – o poj. 2 ml | 5 000 |
| 11 | Probówka PET z heparyną litową o poj. 2 ml i średnicy 13 mm | 20 000 |
| 12 | Probówka PET z heparyną litową o poj. 4 ml i średnicy 13 mm | 250 000 |
| 13 | Probówka do automatycznego odczytu OB. o poj. w zakresie od 1 ml do 2 ml – kompatybilna do oferowanego analizatora | 20 000 |
| 14 | Łącznik Luer | 70 000 |
| 15 | Uchwyt jednorazowego użytku - zabezpieczające przed zakłuciem (zabezpieczenie przed zakłuciem powinno być przy igle lub uchwycie) | 250 000 |
| 16 | Igła systemowa 8 - zabezpieczające przed zakłuciem (zabezpieczenie przed zakłuciem powinno być przy igle lub uchwycie) | 200 000 |
| 17 | Igła motylkowa jednorazowego użytku – nr 8 z wężykiem o długości w zakresie 15-20 cm z zabezpieczeniem przed zakłuciem | 130 000 |
| 18 | Końcówki do nakładania rozmazów krwi obwodowej | 4 000 |
| 19 | Mikroprobówka (pobranie krwi kapilarnej) – biochemia – w zakresie pojemności: 200 - 500 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | 1 000 |
| 20 | Mikroprobówka (pobranie krwi kapilarnej ) – K2 / K3 EDTA – o poj. w zakresie: 200 - 500 ul z kapilarą lub zintegrowanym lejkiem | 10 000 |
| 21 | Nakłuwacze jednorazowe ( z igłą wysuwającą się i chowającą się w obudowie jednorazowo i automatycznie przez naciśnięcie ) głębokość nakłucia 1,8 mm | 11 000 |
| 22 | Dzierżawa analizatora do odczytu OB. | 24 miesiące |

  - Dzierżawa analizatora do automatycznego odczytu OB wraz z pełnym wyposażeniem, o którym mowa w załączniku nr 1-A w okresie trwania 24 m-cznej umowy.

Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 1 i 1.1 znajdują się w załączniku nr 1-A do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2.       Zestawy do badań: parametry krytyczne

| L.p. | Nazwa badania | Ilość sztuk na 24 miesiące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań – parametry krytyczne – z napyloną heparyną litową balansowaną jonami wapnia – o pojemności około1 ml – z bezpieczną igłą i zatyczką. | 25 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/zestaw.