Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.

| L.p. | Opis wyrobu | Ilość na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paski do glukometrów. 50 szt. - 1 op. | 4950 |
| 2 | Glukometr x 1 szt. | 50 |
| 3 | Nakłuwacze jednorazowe, 200 szt. - 1 op. | 1200 |
| 4 | Materiał kontrolny do glukometrów 2 poziomy w 1 opakowaniu poziom niski i wysoki - 1 op. | 25 |

*Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowania nakłuwaczy i materiału kontrolnego w przeliczeniu proporcjonalnym na ilość sztuk. Łączna ilość nakłuwaczy po przeliczeniu powinna wynosić  240 000 sztuk.

Wymagane parametry/warunki dotyczące przedmiotu zamówienia oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A i 1B do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek:

- paski do glukometru - po dwa najmniejsze opakowania handlowe pochodzące z jednej serii

- materiały kontrolne: 2 poziomy, gdzie

- poziom niski - poniżej 100 mg/dl  i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 30 mg/dl

- poziom wysoki – powyżej 100 mg/dl i zakres pomiędzy wartością minimalną i maksymalną stanowi nie więcej niż 100 mg/dl;

- glukometr – 3 sztuki

Zamawiający na etapie badania oferty zastrzega sobie prawo przetestowania dostarczonych przez Wykonawcę zaoferowanych wyrobów, celem potwierdzenia spełnienia wymagań opisanych w pozycji 1-3 w Załączniku nr 1A do SIWZ.