| L.p. | Nr pomieszczenia | Opis wyposażenia |  | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ/ PRACOWNIE |  |  |
|  |  | II PIĘTRO |  |  |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 1. | 3.16 (1) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. Wymiary: 2570x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1. |  | 1 |
| 2. | 3.16 (1) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 3. | 3.16 (1) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 4. | 3.16 (1) | Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 5. | 3.16 (1) | Szafa ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 6. | 3.16 (1) | Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 |  | 1 |
| 7. | 3.16 (1) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3 |  | 2 |
| 8. | 3.16 (1) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3 |  | 2 |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 9. | 3.17; 3.18 (2) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno- akrylowym .W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2490x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1 |  | 1 |
| 10. | 3.17; 3.18 (2) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2350x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1 |  | 1 |
| 11. | 3.17; 3.18 (2) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 4 |
| 12. | 3.17; 3.18 (2) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 13. | 3.17; 3.18 (2) | Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 14. | 3.17; 3.18 (2) | Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 15. | 3.17; 3.18 (2) | Szafa medyczna otwarta, wyposażona w 5 półek stałych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 16. | 3.17; 3.18 (2) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| 17. | 3.17; 3.18 (2) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 18. | 3.19 (3) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 3000x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1 |  | 1 |
| 19. | 3.19 (3) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 20. | 3.19 (3) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 21. | 3.19 (3) | Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 1 |
| 22. | 3.19 (3) | Szafa medyczna dwuskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 23. | 3.19 (3) | Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 24. | 3.19 (3) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3 |  | 2 |
| 25. | 3.19 (3) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |
| 26. | 3.20; 3.21 (13) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2550x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 1 |
| 27. | 3.20; 3.21 (13) | Stół jadalniany . Wymiary: 1200x800x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 28. |  | Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr:1.3 |  | 8 |
| 29. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 2 |
| 30. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 5 |  | 1 |
| 31. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 32. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka wisząca narożna, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 700/700x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 33. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1080x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 2 |
| 34. | 3.20; 3.21 (13) | Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x400x250. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 35. | 3.20; 3.21 (13) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3 |  | 1 |
| 36. | 3.20; 3.21 (13) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 1 |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 37. | 3.22 (12) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2350x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1 |  | 1 |
| 38. | 3.22 (12) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 39. | 3.22 (12) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 40. | 3.22 (12) | Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 41. | 3.22 (12) | Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 1 |
| 42. | 3.22 (12) | Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 1000x800x250. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 1 |
| 43. | 3.22 (12) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| 44. | 3.22 (12) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 45. | 3.23 (11) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. Całość pokryta blatem mineralno-akrylowym. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. Wymiary: 2100x600x790. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.1 |  | 1 |
| 46. | 3.23 (11) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 47. | 3.23 (11) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 48. | 3.23 (11) | Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 1 |
| 49. | 3.23 (11) | Szafa medyczna jednoskrzydłowa, wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 50. | 3.23 (11) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| 51. | 3.23 (11) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr:1.3 |  | 2 |
| Pracownia Cytologii |  |  |  |  |
| 52. | 3.25 (8B) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę oraz otwartą półkę pod komputer w części po lewej stronie (1600x600x890), w części środkowej miejsce na 2 jezdne szafki wyposażone w 1 szufladę i szafkę jednokomorową zamykaną drzwiczkami jednoskrzydłowymi, konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami i urządzeniami grzewczymi i chłodzącymi. W blacie posadowionym nad grzejnikiem należy wykonać otwory cyrkulacyjne, zabezpieczone maskownicą z tworzywa sztucznego. (~~2100x600x890) W części po prawej stronie blat posadowiony na stelażu i szafce jednokomorowej, dwuskrzydłowej zamykanej na zamek, z 1 półką przestawną (1600x600x890). Zabudowa w kształcie litery "C". Wymiary: 1600/2100/1600x600x890. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 1 |
| 53. | 3.25 (8B) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 54. | 3.25 (8B) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 55. | 3.25 (8B) | Szafka przyścienna z wbudowanym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, z drzwiami jednoskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x400x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 56. | 3.25 (8B) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| 57. | 3.25 (8B) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pracownia obróbki preparatów histopatologicznych |  |  |  |  |
| 58. | 3.26 (7) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 59. | 3.26 (7) | Lada otwarta z blatem roboczym wykonana w systemie stelaża stalowego lakierowanego proszkowo. Wymiary 1000x700x900, stelaż jedną stroną montowany do stelaża przyściennego, tworząc kształt litery "T". Druga strona - rama "A" . Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 60. | 3.26 (7) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo. Wymiary:1500x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 61. | 3.26 (7) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 62. | 3.26 (7) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 700x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 63. | 3.26 (7) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 64. | 3.26 (7) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi otwieranymi od lewego boku na prawą stronę o szerokości 400mm, pozostałe 2/3 frontu po prawej stronie stałe o szerokości 800mm oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 65. | 3.26 (7) | Szafka jezdna 3- szufladowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 66. | 3.26 (7) | Szafka przyścienna , z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym od lewej strony blatu oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary korpusu 1200x550x900, wymiary blatu 1300x600 wysunięty po lewej stronie szafki. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 67. | 3.26 (7) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 4 |
| 68. | 3.26 (7) | Taboret obrotowy. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Sekretariat |  |  |  |  |
| 69. | 3.27 | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 2000x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Na biurku zamontowana nadstawka o wymiarach: 2000x250x500, podzielona pionowo na 3 części o szerokości analogicznej do szafki dolnej i półki na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 70. | 3.27 | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 3000x600x750. Pod blatem po lewej i po prawej stronie (skrajnie) wbudowane szafki jednoskrzydłowe z 1 półką przestawną o szerokości 600mm każda. Centralnie zamontowana szafka szufladowa zamykana na c. zamek o szerokości 400mm. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 71. | 3.27 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr1.5. |  | 1 |
| 72. | 3.27 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi prawe. Wymiary: 400x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 5. |  | 1 |
| 73. | 3.27 | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz 1 półkę przestawną. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 74. | 3.27 | Szafa biurowa jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, wymiary: 1200x300x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 75. | 3.27 | Szafka wisząca otwarta z 1 półką przestawną, wymiary: 700x250x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 2 |
| 76. | 3.27 | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3. |  | 3 |
| Pokój Kierownika |  |  |  |  |
| 77. | 3.28 | Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 700x300x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 3 |
| 78. | 3.28 | Nadstawka do szafy otwarta, jednokomorowa z 1 półką przestawną. Wymiary: 700x300x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 3 |
| 79. | 3.28 | Biurko w Kształcie litery "L", wzmocniony blat do pracy z mikroskopem, wymiary: 2000x700x900/1400x600x900, z 1 wysuwaną półką na klawiaturę, z otwartą półką na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr1.5. |  | 1 |
| 80. | 3.28 | Szafka przejezdna z 3 szufladami, wykonana płyty laminowanej. Wymiary: 400x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 81. | 3.28 | Szafka pod 2 drukarki, jezdna, otwarta, wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 5 |  | 1 |
| 82. | 3.28 | Szafa ubraniowa, wyposażona w1 półkę oraz drążek na wieszaki ubraniowe. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 83. | 3.28 | Sofa 2-osobowa tapicerowana bez funkcji rozkładania. L= 1420 mm +/- 50mm. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. |  | 1 |
| 84. | 3.28 | Stolik okolicznościowy, wymiary: 600x800x600, zgodnie z załącznikiem nr 1.5 |  | 1 |
| 85. | 3.28 | Fotel wypoczynkowy tapicerowany. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3. |  | 1 |
| 86. | 3.29 | Stół roboczy z galeryjką (krawędzie boczne i tylna) wysokość 150mm, na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wymiary blatu: 1600x1250, wymiary stelaża: 1550x1150, wzmocnienie boczne stelaża (L=1100) na wysokości min. 500 mm od posadzki, Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| Pracownia technik specjalistycznych |  |  |  |  |
| 87. | 3.31 (8A) | Biurko medyczne dwustanowiskowe, wyposażone w dwie wysuwane półki na klawiatury, dwie szafki z trzema szufladami o szerokości 300 mm każda, stanowiące konstrukcję pod blat. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Tylna ściana zamontowana na wysokości 500 od posadzki. Na jednej połowie biurka zamontowana nadstawka o wymiarach 1200x250x500 z 1 półką przestawną. Wymiary: 2400x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 88. | 3.31 (8A) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 2 |  | 1 |
| 89. | 3.31 (8A) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 400x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |
| 90. | 3.31 (8A) | Szafka przyścienna z wbudowanym jednokomorowym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, z drzwiami jednoskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 91. | 3.31 (8A) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 4 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 400x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 92. | 3.31 (8A) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x550x890. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 2 |
| 93. | 3.31 (8A) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, otwarta, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2, Wymiary: 500x550x890 |  | 1 |
| 94. | 3.31 (8A) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 925x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 4 |
| 95. | 3.31 (8A) | Lodówka podblatowa wym. wysokość 82 x szerokość 59,8 cm, pojemność 123 L, klasa energetyczna A+, wyposażona w wewnętrzny zamrażalnik, wypełniona min. 2 półkami. |  | 2 |
| 96. | 3.31 (8A) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 3 |  | 2 |
|  |  | LABORATORIUM CENTRALNE |  |  |
|  |  | I PIĘTRO |  |  |
| Pomieszczenie przyjmowania materiału |  |  |  |  |
| 97. | 2.20 (1) | Lada recepcyjna, wyposażona w 3 szuflady umieszczone równolegle pod blatem. Pod każdą szufladą komora z 1 przestawną półką. Wymiary: 1800x600x900. Między ladą i ścianą zamontowane drzwi uchylne o wymiarach: ~~700x800. Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 98. | 2.20 (1) | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej oraz wysuwaną półką na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 99. | 2.20 (1) | Szafa medyczna dzielona poziomo, czterodrzwiowa wyposażona w 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x400x2100. Zgodnie z załącznikiem nr11.2. |  | 1 |
| 100. | 2.20 (1) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pomieszczenie opracowania materiału |  |  |  |  |
| 101. | 2.21 (2) | Szafka jednokomorowa, jezdna, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi z zamkiem.4 koła skrętne w tym 2 z hamulcem. Wyposażona w 1 półkę przestawną. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary gabarytowe: 900x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Pracownia analityki i parazyt. |  |  |  |  |
| 102. | 2.22 (3) | Blat roboczy posadowiony na szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 800x550x900. Druga - narożna rozbudowana z lewej strony o stały front szerokości 550mm. Wymiary: 1350x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 103. | 2.22 (3) | Blat roboczy posadowiony na szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 800x550x900. Druga - narożna rozbudowana z prawej strony o stały front szerokości 550mm. Wymiary: 1350x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. |  | 1 |
| 104. | 2.22 (3) | Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie i szafką z drzwiczkami i szufladą po prawej stronie. Tylna maskownica 500mmod posadzki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1800x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 105. | 2.22 (3) | Szafka przyścienna , z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 106. | 2.22 (3) | Blat roboczy, wymiary: 800x600x900, wykonany w systemie stelaża aluminiowego z wypełnianiem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 107. | 2.22 (3) | szafka otwarta wisząca, z 1 półką, wymiary: 800x350x800, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 |  | 1 |
| 108. | 2.22 (3) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| Pracownia białek |  |  |  |  |
| 109. | 2.23 (4) |  | Blat roboczy posadowiony na 2 szafkach przyściennych z otwartym tyłem. Szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 750x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. | 2 |
| 110. | 2.23 (4) |  | Blat roboczy posadowiony na szafce przyściennej z otwartym tyłem. Pierwsza szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Nad komorą szafki szuflada o głębokości 360mm. Wymiary: 1000x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. | 1 |
| 111. | 2.23 (4) |  | Szafka jezdna pod 2 drukarki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. | 1 |
| 112. | 2.23 (4) |  | Szafa otwarta - regał na dokumentację - segregatory. Wymiary:600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. | 1 |
| 113. | 2.23 (4) |  | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 | 4 |
| Pokój asystentów |  |  |  |  |
| 114. | 2.34 (13) |  | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką trzyszufladowąo prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. | 1 |
| 115. | 2.34 (13) |  | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 | 1 |
| 116. | 2.34 (13) |  | Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. | 4 |
| 117. | 2.34 (13) |  | Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe, 2 półki przestawne oraz drążek wieszakowy. Szafa wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. | 1 |
| 118. | 2.34 (13) |  | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 | 1 |
| Pokój socjalny |  |  |  |  |
| 119. | 2.32 (11) |  | Szafka przyścienna , z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 700x300x1100. Zgodnie z załącznikiem nr1. 5. | 2 |
| 120. | 2.32 (11) |  | Blat roboczy, wymiary 1730x600x800, wzmocnienie w dolnej części, na głębokość od frontu na maksymalnie 300mm, boki pełne, tylna ściana otwarta. Możliwość dosunięcia do ściany z zamontowanym grzejnikiem. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 5. | 1 |
| Pokój socjalny |  |  |  |  |
| 121. | 2.31 (10) | Szafka przyścienna zlewozmywakowa, ze zlewem jednokomorowym i baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. |  | 1 |
| 122. | 2.31 (10) | Szafka przyścienna , z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x380x1100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 123. | 2.31 (10) | Szafka przyścienna z otwartym tyłem i możliwością montażu do ściany, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 3 przestawne półki, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x270x1600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 124. | 2.31 (10) | Blat roboczy posadowiony na 2 szafkach przyściennych (skrajnych). Wolna przestrzeń między szafkami około 1250mm. W każdej szafce pod blatem dwie równoległe szuflady, pod sztufadami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, zamykanymi na zamek. Wymiary szafki: 900x550x750. Wymiary blatu: 3130x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Komunikacja przy pokoju socjalnym |  |  |  |  |
| 125. | komunikacja przy pom. 2.31(10) | Szafa dwukomorowa na dokumentację - segregatory, dzielona poziomo, wyposażona w 6 przestawnych półek, zamykana trój skrzydłowe drzwiczkami z zamkiem, wielkość komór 1/3 do 2/3. Wykonana w systemie stelaża aluminniowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x380x2200. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Pracownia mikroskopowa |  |  |  |  |
| 126. | 2.24 (5) | Blat roboczy, wymiary 1400x600x750. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 127. | 2.24 (5) | Biurko medyczne, komputerowe z wysuwaną półką na klawiaturę. Tylna ściana biurka 500mm od posadzki.Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: gabarytowe: 1180x600x750 (wraz z blatem) Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 128. | 2.24 (5) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 2 |  | 3 |
| 129. | 2.24 (5) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 3 |
| 130. | 2.24 (5) | Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 2 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 3 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x400x2000. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 131. | 2.24 (5) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 3 |
|  |  | Pracownia hematologii |  |  |
| 132. | 2.25 (6) | Blat roboczy posadowiony na szafce przyściennej dwukomorowej z otwartym tyłem. Szafki zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażone w 1 półkę przestawną. Wymiary: 1550x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 133. | 2.25 (6) | Blat roboczy posadowiony na 3 szafkach przyściennych. W każdej szafce pod blatem szuflada, pod szufadą komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, zamykanymi na zamek. Wymiary szafki: 590x650x750. Wymiary blatu: 1800x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 134. | 2.25 (6) | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie oraz szafką i 1 szufladą po prawej. Tylna ściana 500mm od posadzki. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 135. | 2.25 (6) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 3 |
| Pracownia biochemii i immunochemii |  |  |  |  |
| 136. | 2.26 (7) | Biurko medyczne z 2 szafkami dwuszufladowymi po prawej o szerokości 500mm każda. Tylna ściana na pełna. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 1800x600x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 137. | 2.26 (7) | Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 3 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwrta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x400x2100. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 138. | 2.26 (7) | Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 3 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 400x400x2100. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Pokój komputerowy |  |  |  |  |
| 139. | 2.27 (8) | Blat roboczy posadowiony na stelażu aluminiowym, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę po prawej stronie. Nadstawka blatowa o wymiarach: 900x400x250. Wymiary blatu: 2350x800/420x750 dopasowany do wnęki. |  | 1 |
| 140. | 2.27 (8) | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x750. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 141. | 2.27 (8) | Biurko medyczne, z półką pod PC po prawej stronie z otwartą tylną ścianą. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x750. zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 142. | 2.27 (8) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 143. | 2.27 (8) | Szafka jezdna pod 2 drukarki. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 144. | 2.27 (8) | Szafa medyczna dzielona poziomo. Dolna komora zamykana, z 2 półkami przestawnymi, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe górna komora otwarta wyposażona 2 półki przestawne. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 950x400x1750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 145. | 2.27 (8) | Nadstawka do szafy jednokomorowa, zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z1 przestawną półką. Wymiary: 950x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 146. | 2.27 (8) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 5 |
| PARTER Pokój przyjmowania materiału |  |  |  |  |
| 147. | 1.19 (1) | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 148. | 1.19 (1) | Biurko medyczne, z półką pod PC po prawej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po lewej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 149. | 1.19 (1) | Lada otwarta z blatem roboczym wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1000x400x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 150. | 1.19 (1) | Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 750x450x2000 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 151. | 1.19 (1) | Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x600x750 Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 152. | 1.19 (1) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 3 |
| PARTER Śluza fartuchowo-umywalkowa |  |  |  |  |
| 153. | 1.25 (4b) | Szafa ubraniowa, dwukomorowa, lewa strona wyposażona w drążek do wieszaków ubraniowych i 1 półkę, prawa strona wyposażona w 5 przestawnych półek. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 1000x600x2100. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNO-TOKSYKOLOGICZNE |  |  |  |  |
|  |  | PARTER |  |  |
|  |  | Pokój Kierownika |  |  |
| 154. | 1.26 (5) | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po prawej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po lewej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 155. | 1.26 (5) | Szafa biurowa, jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, półki na segregatory, wymiary: 800x550 x2000. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5 |  | 1 |
| 156. | 1.26 (5) | Szafka przyścienna, pod blatem 2 szuflady równolegle. Pod szufladami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Wymiary: 900x400x1100. Zgodnie z załącznikiem nr:1. 5 |  | 1 |
| 157. | 1.26 (5) | Szafa otwarta - regał na dokumentację - segregatory, wymiary: 700x4000x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 158. | 1.26 (5) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 1 |
| 159. | 1.26 (5) | Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 1 |
| 160. | 1.27 (6) | Szafa jednokomorowa z 5 półkami przestawnymi, z drzwiami dwuskrzydłowymi, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 1100x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Pracownia odczynników serologicznych |  |  |  |  |
| 161. | 1.29 (8a) | Szafa otwarta z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 800x350x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 162. | 1.29 (8a) | Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1960x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 163. | 1.29 (8a) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 |  | 3 |
| 164. | 1.29 (8a) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 165. | 1.29 (8a) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1. 3 |  | 1 |
| Pracownia odczynników serologicznych |  |  |  |  |
| 166. | 1.30 (8b) | Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz 5 półek przestawnych. Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 750x500x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 167. | 1.30 (8b) | Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 2400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 168. | 1.30 (8b) | Blat roboczy wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 2070x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 169. | 1.30 (8b) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 170. | 1.30 (8b) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 171. | 1.30 (8b) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 3 |  | 3 |
| Pracownia bakteriologii |  |  |  |  |
| 172. | 1.31 (9) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1800x700x790. zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 2 |
| 173. | 1.31 (9) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1400x700x790. zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 174. | 1.31 (9) | Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x750. godnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 175. | 1.31 (9) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 5 |
| 176. | 1.31 (9) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. godnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 5 |
| 177. | 1.31 (9) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 178. | 1.31 (9) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 179. | 1.31 (9) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 180. | 1.31 (9) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. |  | 1 |
| 181. | 1.31 (9) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 182. | 1.31 (9) | Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. |  | 1 |
| 183. | 1.31 (9) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. . Wymiary: 1200x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 184. | 1.31 (9) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 185. | 1.31 (9) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 900x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 186. | 1.31 (9) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 7 |
| Pracownia przygotowania materiałów |  |  |  |  |
| 187. | 1.32 (10) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 2400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 188. | 1.32 (10) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1820x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 189. | 1.32 (10) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 190. | 1.32 (10) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 191. | 1.32 (10) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 192. | 1.32 (10) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 193. | 1.32 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 194. | 1.32 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 195. | 1.32 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 196. | 1.32 (10) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 7 |
| Pracownia bakteriologii |  |  |  |  |
| 197. | 1.33 (11) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1800x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 2 |
| 198. | 1.33 (11) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 7 |
| 199. | 1.33 (11) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. godnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 7 |
| 200. | 1.33 (11) | Blat roboczy posadowiony na stelażu stalowym lakierowanym proszkowo, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1400x700x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1. |  | 1 |
| 201. | 1.33 (11) | Biurko medyczne z wysuwaną półką na klawiaturę i półką na PC po prawej stronie z otwartym tyłem oraz szafką i szufladą po lewej stronie. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x650x750. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 202. | 1.33 (11) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 203. | 1.33 (11) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wsuwane pod blaty robocze dowolne miejsce. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| 204. | 1.33 (11) | Szafka zlewozmywakowa, zlew jednokomorowy z baterią sztorcową. Drzwi jednoskrzydłowe lewe. Wymiary: 600x550x900, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 205. | 1.33 (11) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 9 |
| Pracownia wirusologii |  |  |  |  |
| 206. | 1.34 (12) | Blat roboczy wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 2000x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 207. | 1.34 (12) | Blat roboczy wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej, wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę. Konstrukcja stelażu nie kolidująca z istniejącymi instalacjami. Wymiary: 1600x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 208. | 1.34 (12) | Szafka wisząca jednokomorowa, wykonana w systemie stelaża aluminiowego. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 209. | 1.34 (12) | Podstawa mobilna pod jednostkę komputerową. Wymiary: 250x500x350. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. |  | 2 |
| 210. | 1.34 (12) | Szafka przejezdna pod blat roboczy, z 3 szufladami, wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 211. | 1.34 (12) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3 |  | 2 |
| 212. | 1.37 (14) | Szafka wisząca jednokomorowa, z 1 półką przestawną, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: 800x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 4. |  | 1 |
| 213. | 1.37 (14) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 1 półką przestawną, wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary: 800x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. |  | 1 |
| 214. | 1.37 (14) | Szafka przyścienna zlewozmywakowa, wykonane w całości ze stali kwasoodpornej OH18N9 z szafką jednokomorową wyposażoną w drzwiczki dwuskrzydłowe L= 500 każde po lewej stronie oraz jednokomorową otwarta półkę po prawej stronie; szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno-wygłuszającymi; wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających gromadzenie się brudu; drzwiczki wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową; blat zagłębiony, z wbudowanymi dwiema komorami zlewowowymi (400x400x200 mm - od lewej strony), wyposażonymi w syfon; tylna i boczne krawędzie blatu z fartuchem o wysokości 40 mm; szafka posadowiona na nóżkach o wysokości 140 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. |  | 1 |
| 215. | 1.40 (17) | Szafa jednokomorowa, zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi, wyposażona w 5 przestawnych półek. Wymiary: 550x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr1.5. |  | 2 |
| 216. | 1.40 (17) | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 217. | 1.40 (17) | Szafka przyścienna, pod blatem 2 szuflady równolegle. Pod szufladami komora zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, wyposażona w 1 półkę przestawną. Wymiary: 760x400x1100. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 218. | 1.40 (17) | Kanapa tapicerowana L=1680 mm +/- 50 mm Zgodnie z załącznikiem nr 3 |  | 1 |
| ZAKŁAD ANATOMII PATOLOGICZNEJ/ PROSEKTURA |  |  |  |  |
| PIWNICA |  |  |  |  |
| Pomieszczenie socjalne |  |  |  |  |
| 219. | 0.11 (3) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 220. | 0.11 (3) | Szafka przyścienna, z drzwiczkami jednoskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem jednokomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 221. | 0.11 (3) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 222. | 0.11 (3) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, do zabudowy lodówki pod blatowej wykonana z płyty laminowanej. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 223. | 0.11 (3) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana z płyty laminowanej. Drzwi lewe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| 224. | 0.11 (3) | Szafka wisząca, wyposażona w drzwiczki jednoskrzydłowe oraz półkę przestawną. Szafka wykonana z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr 1. 5. |  | 2 |
| Biuro i poczekalnia |  |  |  |  |
| 225. | 0.12 (3) | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 226. | 0.12 (3) | Szafka otwarta - regał - na dokumentację. Wymiary: 800x350x1600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 227. | 0.12 (3) | Szafka otwarta - regał - na dokumentację. Wymiary: 1000x350x1600. godnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 228. | 0.12 (3) | Krzesło na stelażu metalowym. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3. |  | 6 |
| 229. | 0.12 (3) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3. |  | 1 |
| Ubieralnia |  |  |  |  |
| 230. | 0.13 | Szafka przyścienna jednokomorowa, drzwiczki dwuskrzydłowe zamykane na zamek, 1 półka przestawna. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 800x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 231. | 0.13 | Szafka przyścienna jednokomorowa, drzwiczki jednoskrzydłowe zamykane na zamek, 1 półka przestawna. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Drzwi prawe. Wymiary: 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 2 |
| 232. | 0.13 | Szafa dwukomorowa, bez spodu - umożliwienie wjazdu i przechowywania wózka funkcyjnego. Od wysokości 1600mm w górę druga komora z 1 półką przestawną. Drzwi dwuskrzydłowe zamykane na zamek. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1200x700x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 233. | 0.13 | Szafa jednokomorowa zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi zamykanymi na zamek, wyposażona w 5 przestawnych półek. Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 500x700x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| Sala sekcyjna |  |  |  |  |
| 234. | 0.20 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi prawe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4 . Wymiary: 600x550x900. |  | 1 |
| 235. | 0.20 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi lewe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 600x550x900. |  | 1 |
| 236. | 0.20 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z 3 szufladami, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 600x550x900. |  | 1 |
| 237. | 0.20 (10) | Szafka przyścienna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem dwukomorowym oraz baterią sztorcową, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. Wymiary: 900x600x900. |  | 1 |
| 238. | 0.20 (10) | Szafka przyścienna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz 1 półką przestawną, wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Drzwi prawe. Zgodnie z załącznikiem nr1. 4. Wymiary: 480x550x900. |  | 1 |
| 239. | 0.20 (10) | Szafa medyczna, jednokomorowa, dwuskrzydłowa, zamykana na zamek, fronty pełne, wyposażona w 5 przestawnych półek. Wymiary: 1200x550x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. |  | 1 |
| 240. | 0.20 (10) | Stolik jezdny, 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem do prowadzenia przy jednym krótkim boku i półką dolną. Wymiary gabarytowe: (wraz z układem jezdnym i uchwytem) 1450x750x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. |  | 1 |
| Śluza przy sali sekcyjnej |  |  |  |  |
| 241. | 0.15 | Szafka przyścienna jednokomorowa, z drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, z 1 półką przstawną. Wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary 820x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 3 |
| Pom. magazynowe przy śluzie |  |  |  |  |
| 242. | 0.19 | Szafa 3-komorowa, z drzwiami przesuwnymi, każda komora wyposażona w 5 przestawnych półek. Szafa na dokumentację - segregatory. Drzwi zamykane na zamek. Wymiary: 2500x450x2000. Zgodnie z załącznikiem nr 1.5. |  | 1 |
| Pracownia formalinowa |  |  |  |  |
| 243. | 0.24 (14) | Lada otwarta z blatem roboczym, boki pełne, tył otwarty, umiejscowienie dolnego wzmocnienia konstrukcji umożliwiające dosunięcie lady do ściany z zamontowanym grzejnikiem, (250mm) Wymiary: 1400x600x800. Lada wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 244. | 0.24 (14) | Biurko medyczne, z półką pod PC po lewej stronie z otwartą tylną ścianą oraz szafką z trzema szufladami po prawej. Wysuwana półka na klawiaturę. Wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Wymiary: 1400x600x800. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2. |  | 1 |
| 245. | 0.24 (14) | Stolik jezdny, 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytem do prowadzenia przy jednym krótkim boku i półką dolną. Wymiary gabarytowe: (wraz z układem jezdnym i uchwytem) 850x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr 1.4. |  | 1 |
| 246. | 0.24 (14) | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr 1.3. |  | 2 |
| BANK KRWI |  |  |  |  |
| Pomieszczenie obsługi klienta |  |  |  |  |
| 247. | 1.1 | Biurko wykonane w systemie profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |
| 248. | 1.1 | Szafka wisząca otwarta z 1 półka przestawną, wymiary: 800x250x500. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |
| 249. | 1.1 | Szafka - pomocnik. Układ jezdny 4 kółka, w tym dwa z hamulcem, jednokomorowa, jednoskrzydłowa, z 1 półką przestawną, wymiary : 500x500x750 (wysokość wraz z układem jezdnym) Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |
| 250. | 1.1 | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3. |  | 1 |
| Pokój Kierownika |  |  |  |  |
| 251. | 1.2 | Biurko wykonane z płyty laminowanej, wymiary 1400x600x750, po lewej stronie wbudowana szafka jednoskrzydłowa z 1 półką przestawną oraz szufladką. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę, po prawej stronie otwarta półka na komputer. Biurko posadowione na nóżkach o wysokości 100mm. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 252. | 1.2 | Szafka pod 2 drukarki, jezdna, otwarta, wymiary: 500x500x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 253. | 1.2 | Szafka wisząca jednokomorowa, z 1 półką przestawną , jednoskrzydłowa, (prawe drzwi) wymiary: 600x300x600. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 254. | 1.2 | Szafka ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, z baterią sztorcową, jednoskrzydłowa (prawe drzwi), wymiary 600x550x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 255. | 1.2 | Szafa biurowa, od dołu 3 szuflady na całej szerokości, nad szufladami 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x400 x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 256. | 1.2 | Nadstawka do szafy, jednokomorowa z 1 półką przestawną, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem., Wymiary: 800x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 257. | 1.2 | Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x400 x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 258. | 1.2 | Nadstawka do szafy, jednokomorowa z 1 półką przestawną, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem., Wymiary: 800x400x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 259. | 1.2 | Szafa biurowa, od dołu szafka jednokomorowa z 2 półkami przestawnymi, zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi zamykanymi na zamek, nad szafką 2 otwarte półki na segregatory, wymiary: 800x300x1750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 260. | 1.2 | Nadstawka do szafy otwarta, jednokomorowa z 1 półką przestawną. Wymiary: 800x300x750. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 261. | 1.2 | Stolik, wymiary: 600x600x900. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.5. |  | 1 |
| 262. | 1.2 | Krzesło zwykłe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3. |  | 2 |
| 263. | 1.2 | Krzesło obrotowe. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.3. |  | 1 |
| Pomieszczenie magazynowe |  |  |  |  |
| 264. | 1.3 | Blat (wzmocniony) na stelażu aluminiowym, wymiary 1300x600x900, z półką w dolnej części, na wysokości około 140 mm, boki i tylna ściana pełne, z możliwością wykonania rewizji w do gniazda 230V. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |
| 265. | 1.3 | Blat (wzmocniony) na stelażu aluminiowym, wymiary 1000x600x900, wzmocnienie z półką w dolnej części, na wysokości około 140 mm, na głębokość od frontu stelaża na maksymalnie 300mm, boki pełne, tylna ściana otwarta. Możliwość dosunięcia do ściany z zamontowanym grzejnikiem. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2 |  | 1 |
| 266. | 1.3 | Szafa medyczna, dzielona poziomo, góra oszklona, 3 półki i przeszklenie ze szkła bezpiecznego, dwukomorowa, drzwiczki zamykane na zamek (prawe) dolna część front pełen i 1 półka przestawna. Wymiary: 600x450x2100. Zgodnie z załącznikiem nr: 1.2. |  | 1 |