Załącznik nr 1.6 do SIWZ do zadania nr 7

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH

| - L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) oraz w przypadku dopuszczanej zmiany / wpisać parametry (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- |
| Poz. 1 Dozownik na mydło w płynie |  |  |
| 1. | Dozownik na mydło w płynie - dozownik wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - posiada okienko do kontroli ilości mydła - możliwość szybkiego montażu/ demontażu pompki dozującej i zbiornika na mydło - pojemność dozownika 800ml - możliwość szybkiego montażu/ demontażu przycisku łokciowego - dozownik zamykany na klucz (zamek na klucz w dolnej części dozownika) - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary dozownika: głębokość: 10cm, wysokość: 24cm, szerokość: 11cm |  |
| Poz. 2 Przycisk łokciowy do dozownika na mydło |  |  |
| 1. | Przycisk łokciowy do dozownika na mydło - wykonany z tworzywa ABS, kolor biały - wymiary przycisku: długość: 11cm, szerokość: 4cm |  |
| Poz. 3 Dozownik na płyn dezynfekcyjny |  |  |
| 1. | Dozownik na płyn dezynfekujący - obudowa dozownika wykonana ze stali nierdzewnej - mechanizm dozowania wykonany ze stali nierdzewnej, - możliwość szybkiego montażu/ demontażu mechanizmu dozowania - dozownik nadaje się do wszystkich płynów dezynfekcyjnych - posiada przycisk łokciowy wykonany ze stali nierdzewnej - posiada zbiornik o pojemności 500ml na płyn dezynfekujący (zbiornik wykonany z tworzywa), - możliwość regulacji dozowania płynu (0,5ml - 1,5ml) - wymiary przycisku łokciowego: długość: 15cm, szerokość: 8cm - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary: głębokość: 22cm, wysokość: 29,5cm, szerokość: 8cm |  |
| Poz. 4 Kosz na odpady |  |  |
| 1. | Kosz na odpady - kosz wykonany ze stali nierdzewnej, matowej - kosz otwierany przyciskiem pedałowym (przycisk wraz z mechanizmem wykonany ze stali nierdzewnej) - kosz posiada wyjmowane wiaderko na odpady wykonane z tworzywa ABS o pojemności: 20l (posiada stalową rączkę do transportu) - pokrywa kosza z opcją „zawsze otwarte” - możliwość ustawienia pokrywy w pozycji otwartej na stałe - nie rysująca podstawa kosza (zabezpieczona gumą antypoślizgową) bezpieczna dla podłogi - niewidoczne mocowanie worka na odpady - wymiary kosza: waga: 2,84kg; głębokość: 39,5cm; średnica: 29,3cm; wysokość: 44,5cm - gwarancja producenta wynosi: 10 lat |  |
| Poz. 5 Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach |  |  |
| 1. | Mechaniczny podajnik ręczników papierowych w rolkach - urządzenie wykonane jest z tworzywa ABS, w kolorze białym - pojemnik posiada okienko do kontroli ilości ręcznika papierowego - wyposażony w mechanizm wysuwający i ucinający kolejne porcje ręcznika papierowego o długości: min. 27,5cm - posiada mechanizm awaryjnego wysuwania ręcznika papierowego w postaci pokrętła - posiada możliwość wielokrotnego demontażu / montażu mechanizmu tnącego ręcznik papierowy oraz innych elementów wchodzących w skład urządzenia - przystosowany do dozowania ręczników papierowych w roli z adapterami - nie wymaga podłączeń hydraulicznych oraz elektrycznych, - pojemnik zamykany na kluczyk - posiada zestaw montażowy (kołki, śruby) - wymiary urządzenia: szerokość: 29cm; wysokość: 30cm; głębokość: 19cm |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| L.p. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań (tak /lub spełnia) |
| 1 | Meble i pozostały sprzęt oraz wyposażenie medyczne wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: |  |
| 1.1 | Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia dotyczy (dla wszystkich mebli tj. o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem paneli z płyty meblowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz mebli o konstrukcji płycinowej z płyt meblowych). |  |
| 2 | Zamawiający wymaga min. 1 przeglądu okresowego na każde 12 miesięcy trwania okresu gwarancyjnego (ostatni przegląd na miesiąc przed upływem terminu gwarancji) |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.