Poprawiony - Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zadanie nr 1. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice sekcyjne, niejałowe, pakowane parami. | 100 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.1 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 2. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pakowane parami | 37 000 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pakowane parami | 11 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 parze w dowolnym rozmiarze z każdej pozycji z powyższego zadania.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.2 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 3. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pakowane parami | 7.300 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pakowane parami | 1.000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 parze w dowolnym rozmiarze z każdej pozycji z powyższego zadania.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.3 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 4. Rękawice diagnostyczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość [op.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica diagnostyczna niejałowa, opakowanie po 200 sztuk * | 25 000 |

*Zamawiający dopuszcza  mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 opakowaniu w dowolnym rozmiarze.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.4 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 5. Rękawice diagnostyczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość [op.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica diagnostyczna niejałowa, z przedłużonym mankietem opakowanie 100 sztuk* | 400 |
| 2 | Rękawice diagnostyczne przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, rozmiar S-XL., opakowanie 50 szt. | 6 |

* Zamawiający dopuszcza mniejsze opakowania z odpowiednim przeliczeniem

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 opakowaniu w dowolnym rozmiarze.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1. 5 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 6. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne | 18.500 |
| 2 | Rękawice chirurgiczne | 3.500 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 parze  w dowolnym rozmiarze dla każdej pozycji w zadaniu

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1.6 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 7. Rękawice diagnostyczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [op.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, jednorazowe, niejałowe, pakowane po 100 sztuk | 1.000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1  opakowanie

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości 1 opakowania w dowolnym rozmiarze.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1. 7 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 8. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość par |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawica niesterylna do ochrony przed HIV i HCV | 30 |
| 2 | Rękawica sterylna do ochrony przed HIV i HCV | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 parę

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości po 1 parze w dowolnym rozmiarze

dla każdej pozycji w zadaniu.

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1. 8 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 9. Rękawice chirurgiczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [op.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice specjalistyczne przeznaczone do pracy z cytostatykami. 50 szt. - 1 op. | 35 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty próbki w ilości 1 pary w dowolnym rozmiarze

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1. 9 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- Zadanie nr 10. Rękawice diagnostyczne. CPV 33.14.14.20-0

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość [op.] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe. 250 szt - 1 op. | 730 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1. 10 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.