Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Zestaw do jejunostomii.

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jejunostomii w składzie: - cewnik jejunalny 8CH/dł. 80cm z poliuretanu z linią widoczną w RTG, - system mocowania do skóry, - 2 mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami z poliuretanu, - strzykawki. | sztuka | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 2  Zatyczka układu rur pacjenta 22F

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka układu rur pacjenta, do zamknięcia układu rur w respiratorze i aparacie do znieczulenia. Kompatybilna z trójnikiem łączącym ramię wdechowe i wydechowe rur. Jałowa, wykonana z medycznego PCV. W rozmiarze 22F. | sztuka | 2 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 3. Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki | kpl | 6 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4  Zestaw klatek lędźwiowych typu TLIF

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw klatek lędźwiowych typu TLIF | sztuka | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 5  Porty naczyniowe

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem MRI, dąjący możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej; wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej wywołującym laminarny przepływ w komorze portu. Komora o obj 0,7ml (port standardowy),0,4ml (port niskoprofilowy), 0,3ml (port mini), cewnik silikonowy z oznaczoną dł co 1 cm. Rozmiar cewnika: 7,5Fr i 9,6Fr, długość 660mm dla portów standardowych. cewnik poliuretanowy 6,6Fr długość 550 mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzajacym. Skład zestawu: - kopułka portu (kopułka standardowa lub niskoprofilowa), - cewnik silikonowy, - 2 strzykawki niskooporowe, - igła do przepłukania portu (np. Igła Hubera), -tępa igła do przepłukania cewnika, - zestaw do implantacji cewnika met. Selingera (igła wprowadzająca, prowadnica z rozrywalną koszulką, rozszerzadło z prowadnicą typu „J”), - tunelizator, igła do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegąjącym przypadkowemu zakłuciu, - narzędzie do podnoszenia naczynia. Każdy zestaw zawierający pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). Z każdym portem dostarczone obłożenie do imptantacji portów o składzie: - serweta na stół narzędziowy, - serweta na stolik Mayo, - serwety samoprzylepne do obłożenia pola operacyjnego, kompresy w dwóch rozmiarach, opatrunki na ranę w dwóch rozmiarach,- kleszczyki typu Mosquito, - kleszczyki typu Pean, - hak do ran, - pęseta chirurgiczna, - skalpel jednorazowy, - miska,- tupfer (min 3 szt.), - kleszczyki plastikowe. | sztuka | 90 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).

Zadanie nr 6.   Dostawa zestawów do badań

| Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do badań – parametry krytyczne – z napyloną heparyną litową balansowaną jonami wapnia – o pojemności około1 ml – z bezpieczną igłą i zatyczką. | sztuka | 25.000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę/zestaw oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito).