**Załącznik nr 1B-1 do SIWZ**

 **(do zadania nr 1)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów jednojamowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów**  | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać | 1 punkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt. |
| b. | Algorytm umożliwiający automatyczną konfiguracje polarności elektrod w czasie wszczepienia | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Możliwość przerwania trybu nocnego przez pacjenta za pomocą magnesu do następnego cyklu | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-2 do SIWZ**

 **(do zadania nr 2)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów jednojamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać | 1 punkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt. |
| b. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Trend długoterminowy występujących arytmii przedsionkowych | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-3 do SIWZ**

 **(do zadania nr 3)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 7 lat. Maksymalnie 3 pkt. |
| b. | Możliwość stymulacji overdrive przedsionków powyżej 300/min. | tak\*/ nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Automatyczne przełączenie polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod. | tak\*/ nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze. | tak\*/ nie\* | Tak −3 pkt.Nie − 0 pkt. |
| e. | Algorytm umożliwiający automatyczną konfiguracje polarności elektrod w czasie wszczepienia | tak\*/ nie\* | Tak −3 pkt.Nie − 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d, e”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d, e”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-4 do SIWZ**

 **(do zadania nr 4)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 8 lat. Maksymalnie 3 pkt. |
| b. | Zapis pamięci IEGM min 30 s | tak\*/ nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Histogramy rytmu komór | tak\*/ nie\* | Tak − 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem | tak\*/ nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-5 do SIWZ**

 **(do zadania nr 5)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 8 lat. Maksymalnie 3 pkt. |
| b. | Trend długoterminowy występujących arytmii przedsionkowych | tak\*/ nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 |
| c. | Automatyczna zmiana czułości z uderzenia na uderzenie | tak\*/ nie\* | Tak − 4 pkt.Nie − 0 |
| d. | Automatyczne przełączenie polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod. | tak\*/ nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 . |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c, d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c, d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-6 do SIWZ**

 **(do zadania nr 6)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów resynchronizujących**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 5 lat. Maksymalnie 5 pkt. |
| b. | Możliwość wykonania badania MRI | tak\*/ nie\* | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Elektroda do CS aktywna | tak\*/ nie\* | Tak − 5 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-7 do SIWZ**

 **(do zadania nr 7)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla stymulatorów resynchronizujących**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości stymulatorów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | podać: | 1 punkt za każdy rok powyżej 5 lat. Maksymalnie 5 pkt. |
| b. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem | tak\*/ nie\* | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Elektroda do CS aktywna | tak\*/ nie\* | Tak − 5 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „b, c”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b, c”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-8 do SIWZ**

 **(do zadania nr 8)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | Podać:  | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu latmaksymalnie 2 punktów |
| b. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać:  | Tak – 1 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Dyskryminator oversensingu załamka T- możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym  | Podać:  | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| e. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

 **Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b, c”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „d, e, f”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b, c” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-9 do SIWZ**

 **(do zadania nr 9)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | Podać:  | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu lat max. 4 punktów |
| b. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać:  | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem  | Podać:  | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Możliwość detekcji arytmii nadkomorowej | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b, c”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b, c” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-10 do SIWZ**

 **(do zadania nr 10)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | Podać:  | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu lat max. 4 punktów |
| b. | Elektrody do defibrylacji podskórne różnej długości z zestawem wprowadzającym, elektrody nasierdziowe | Podać:  | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem  | Podać:  | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Algorytmy unikania nieadekwatnych wyładowań ICD | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b, c”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „d”). Nie wypełnienie tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b, c” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „d”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-11 do SIWZ**

 **(do zadania nr 11)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Żywotność baterii | Podać: | 1 pkt za każdy rok powyżej 5-ciu latmaksymalnie 5 punktów |
| b. | Liczba szoków powyżej 100 | Podać : | Tak – 5 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Rozpoznawanie arytmii /VF, FVT, VT/ | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Rejestracja i zapis IEGM przed, w trakcie i po arytmii | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| e. | Zapis danych w programatorze /dyskietka/ i komputerze | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |
| g. | Elektrody do defibrylacji podskórne z zestawem wprowadzającym  | tak\*/nie\* | Tak – 6 pkt.Nie – 0 pkt. |
| h. | Elektrody do defibrylacji nasierdziowe | tak\*/nie\* | Tak – 6 pkt.Nie – 0 pkt. |
| i. | Automatyczna sygnalizacja ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 4 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru (w pozycji „a, b”) i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „c, d, e, f, g, h, i”). Nie wypełnienie części 2 tabeli (niepodanie oferowanego parametru w pozycji „a, b” i/lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „c, d, e, f, g, h, i”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-12 do SIWZ**

 **(do zadania nr 12)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Energia defibrylacji > 35J | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| b. | Automatyczny follow-up | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Nieodpłatna dostawa absorbowanych systemów antybakteryjnych redukujących ilość infekcji (max 10 szt.) | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Konfiguracje stymulacji LV- min 5 | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| e. | Funkcja ATP optymalizacja | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e, f”). Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*

**Załącznik nr 1B-13 do SIWZ**

 **(do zadania nr 13)**

**Parametry jakościowe podlegające ocenie dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry oceny jakości kardiowerterów i elektrod** | **Parametr oferowany** | **Punktacja** |
| a. | Energia defibrylacji > 35J | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| b. | Automatyczny follow-up | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| c. | Nieodpłatna dostawa absorbowanych systemów antybakteryjnych redukujących ilość infekcji (max 10 szt.) | tak\*/nie\* | Tak – 3 pkt.Nie – 0 pkt. |
| d. | Konfiguracje stymulacji LV- min 5 | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| e. | Funkcja ATP optymalizacja | tak\*/nie\* | Tak – 2 pkt.Nie – 0 pkt. |
| f. | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody, ERI /sygnał dźwiękowy/ emitowany przez wszczepione urządzenie | tak\*/nie\* | Tak –2 pkt.Nie – 0 pkt. |

 \* - niepotrzebne skreślić

**Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” (w pozycji „a, b, c, d, e, f”). Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a, b, c, d, e, f”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

 (miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

 uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

 prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

 oświadczeń woli w jego imieniu

*Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.*