Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie nr 1. Opatrunki. CPV 33.14.11.10-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Opatrunek kolagenowy (100%) do ran przewlekłych w fazie stagnacji | 6 cm x 8 cm x 0,8 cm | 55 |
| 2. |  | 8 cm x 12 cm x 0,8 cm | 25 |
| 3. | Opatrunek z uwodnionej celulozy (96% wody) | 9 cm x 9 cm | 55 |
| 4. |  | 14 cm x 20 cm | 10 |
| 5. | Opatrunek z uwodnionej celulozy (96% wody) z dodatkiem poliheksametylobiguanidyny (PHMB) | 9 cm x 9 cm | 40 |
| 6. |  | 14 cm x 20 cm | 55 |
| 7. | Kompres z alginianów wapnia ze srebrem do opatrywania głębokich ran | 10 cm x 10 cm | 1000 |
| 8. |  | 10 cm x 20 cm | 100 |
| 9. |  | 30 cm / 2 g | 10 |
| 10. | Opatrunek hydrożelowy do ran martwiczych w aplikatorze typu pompka z tworzywa sztucznego lub strzykawka w sterylnym opakowaniu | op. a 20 g | 550 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 2. Opatrunki. CPV 33.14.11.10-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Opatrunek do wkłuć obwodowych z włókniny laminowanej folią, z okrągłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, pokryty transparentną paroprzepuszczalną folią poliuretanową z okrągłym otworem w części środkowej na port górny, z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących bez dodatkowej wolnej przestrzeni, z dodatkową pokrytą jednostronnie folią, klej akrylowy, obustronna odporność na środki dezynfekcyjne (m.in. alkohole, jod, octenidyna), zaokrąglone brzegi, dodatkowe sterylne podkładki. | 9 cm x 6 cm | 7 500 |
| 2. | Opatrunek chłonny przyspieszający gojenie ran pokryty warstwą aluminium (wielowarstwowy opatrunek składający się z bezpośrednio przylegającej do rany warstwy wiskozowej włókniny z próżniowo naniesioną na całej powierzchni matową warstwą aluminium, włókninowej warstwy chłonnej oraz zewnętrznej warstwy z cienkiej włókniny), warstwy opatrunku połączone za pomocą szycia i obojętnego kleju dyspersyjnego, opatrunek do rurek tracheotomijnych | 8 cm x 9 cm | 4 000 |
| 3. | Opatrunek jałowy z aktywowanym węglem | 10 cm x 10 cm | 100 |
| 4. |  | 10 cm x 20 cm | 120 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 3. Opatrunki. CPV 33.14.11.10-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Opatrunek nasączony 10% maścią jodową | 9,5 cm x 9,5 cm | 1 150 |
| 2. | Hydroaktywny żel o stałej konsystencji zawierający alginat sodowy | 15 g | 40 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 4. Opatrunki. CPV 33.14.11.10-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Opatrunek hydrożelowy na bazie naturalnych i syntetycznych polimerów tworzący efektywną barierę przed zakażeniem zewnętrznym rany, przepuszczalne dla tlenu i leków, o dobrej adhezji do zdrowej skóry i rany bez tendencji do przyklejania się | 12 cm x 12 cm | 150 |
| 2. |  | 12 cm x 24 cm | 100 |
| 3. | Przylepny porowaty opatrunek z pianki poliuretanowej, wysoce apsorpcyjny, do ran z dużą ilością wysięku, nie przywierający do rany, mogący pozostawać na skórze do 7 dni, stanowiący barierę dla wirusów i bakterii, pakowany pojedynczo, zapewniający wilgotne środowisko, przepuszczalny dla powietrza, system do aseptycznej aplikacji, sterylny, owalny | 14,3 cm x 15,6 cm | 60 |
|  |  | 19 cm x 22,2 cm | 60 |
|  |  | 6,9 cm x 7,6 cm | 60 |
| 4. | Preparat w postaci spray do leczenia ran. Zawiera srebro koloidalne oraz sól sodową kwasu hialuronowego. Srebro oraz kwas hialuronowy w preparacie są wzbogacone o lekki kaolin i dwutlenek krzemu posiadające właściwości absorpcyjne zatrzymujące wysięk w swojej strukturze, co zapewnia odpowiednie środowisko gojenia rany. | Pojemność 125 ml | 40 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 5. Hemostatyki wchłanialne. CPV 33.14.11.27-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [op.] |
| 1. | Dwuskładnikowy klej fibrynowy Tisseel lub preparat równoważny | 2 x 1 ml – 1 op. | 10 |
| 2. |  | 2 x 2 ml – 1 op. | 80 |
| 3. |  | 2 x 5 ml – 1 op. | 1 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 6. Kompresy. CPV 33.14.11.19-7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [op.] |
| 1. |  | Kompresy neurochirurgiczne jałowe, bawełniane z nitką RTG, opakowanie typu blister | (10 mm x 100 mm x 10 szt.) x 30 kompletów – 1 op. | 8 |
| 2. |  |  | (10 mm x 50 mm x 10 szt.) x 30 kompletów – 1 op. | 12 |
| 3. |  |  | (15 mm x 15 mm x 10 szt.) x 30 kompletów – 1 op. | 5 |
| 4. |  |  | (20 mm x 40 mm x 10 szt.) x 30 kompletów – 1 op. | 5 |

*Każdy z pakietów (opatrunków) ma być zapakowany w torebkę papierowo-foliową z marginesem min. 1 cm ułatwiającym jałowe otwieranie i wyjmowanie materiału, a także ma posiadać dane o dacie sterylizacji oraz dacie ważności wyjałowionego materiału. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być sterylizowane parą wodną.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 opakowanie oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 7. Prezerwatywy. CPV 33.71.20.00-4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Osłonki (prezerwatywy) na głowice sondy USG, bezpudrowe. | --- | 5 000 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 8. Maski. CPV 33.15.71.10-9. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Maska ochronna z unikalną podwójną ochroną. Maska z zaworem oddechowym. Maska spełnia jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych. Maska ochronna z zaworem oddechowym, która jednocześnie może służyć jako maska chirurgiczna zapewniając ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno użytkownikowi jak i jego otoczeniu. | --- | 550 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 9. Zestawy opatrunkowe. CPV 33.14.11.16-6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Opatrunek rozpuszczalny po FESS i septoplastykach, długość 8 cm dla dzieci. | --- | 50 |
| 2. | Opatrunek rozpuszczalny po FESS i septoplastykach, długość 8 cm dla dorosłych. | --- | 50 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).

| Zadanie nr 10. Zestawy opatrunkowe. CPV 33.14.11.16-6. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Ilość [szt.] |
| 1. | Elastyczny siatkowy rękaw z nylonu i włókien poliamidowych z domieszką bawełny do podtrzymywania wszelkiego rodzaju opatrunków umożliwiający ich szybką i bezbolesną zmianę, bardzo wysoka elastyczność zapewniająca równomierny rozkład naprężeń materiału, niewywołujący nadmiernego ucisku i zapewniający swobodną wymianę gazową, co zapobiega odparzeniom. Wymaga się, aby zaoferowane rękawy nie strzępiły się podczas użytkowania, zachowywały sprężystość, nie zmieniały struktury i nie zwijały się na brzegach. | 2 cm x 25 m-1 szt. | 120 |
| 2. |  | 3 cm x 25 m - 1 szt. | 550 |
| 3 |  | 5 cm x 25 m - 1 szt. | 80 |
| 4 |  | 6-7 cm x 25 m - 1 szt. | 50 |
| 5 |  | 8-9 cm x 25 m - 1 szt. | 20 |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę oraz termin dostawy (z wyłączeniem dostaw typu cito i na ratunek).