Załącznik nr 1 do SIWZ -poprawiony

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych – stent wieńcowy, cewnik balonowy do predilatacji, cewnik aspiracyjny, prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 50 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 400 szt. |
| 3. | Stent antyproliferacyjny | 350 szt. |
| 4. | Cewnik aspiracyjny | 100 szt. |
| 5. | Prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania | 400 szt. |
| 6. | Cewnik prowadzący | 450 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – stent wieńcowy, cewnik balonowy do predilatacji, prowadnik do angioplastyki balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 50 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 350 szt. |
| 3. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 350 szt. |
| 4. | Stent antyproliferacyjny | 300 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapnionych i do restenozy  - stent wieńcowy, cewnik balonowy wysokociśnieniowy, prowadnik do angioplastyk balonowej i stentowania, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 100 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do predilatacji | 200 szt. |
| 3. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy | 25 szt. |
| 4. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 150 szt. |
| 5. | Stent antyproliferacyjny | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 4. Pakiet do stentowania bifurkacji - stent antyproliferacyjny, stent wieńcowy do stentowania bocznic.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent antyproliferacyjny | 200 szt. |
| 2. | Stenty wieńcowe do stentowania bocznic | 30 szt. |
| 3. | Cewnik balonowy do predilatacji o niskim profilu | 30 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-4 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Pakiet do stentowania pomostów aortalno – wieńcowych, zmian de novo i do restenozy - stent wieńcowy, system, protekcji  dystalnej, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy na balonie | 50 szt. |
| 2. | System protekcji dystalnej | 30 szt. |
| 3. | Stent antyproliferacyjny | 350 szt. |
| 4. | Stent bioresorbowalny | 30 szt. |
| 5. | Prowadnik angioplastyczny | 350 szt, |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-5 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Pakiet do stentowania zmian prostych – stent wieńcowy, stent antyproliferacyjny.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wieńcowy | 50 szt. |
| 2. | Stent antyproliferacyjny | 300 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-6 i 1B-6 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Stenty wieńcowe do pokrywania perforacji tętnicy wieńcowej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe stalowe na balonie | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-7 i 1B-7 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 8. Cewniki balonowe do rekanalizacji.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe do rekanalizacji | 50 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-8 i 1B-8 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 9. Stenty wieńcowe  antyproliferacyjne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe antyproliferacyjne | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 10. Stenty wieńcowe  do stentowania zmian u chorych  z p/wskazaniami do

przewlekłej terapii p/płytkowej.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty wieńcowe na balonie | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-10 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 11. Cewniki prowadzące do PTCA.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące do PTCA | 2 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-11 i 1B-11 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 12. Cewniki balonowe  wysokociśnieniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant | 600 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-12 i 1B-12 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 13. Cewniki balonowe  o niskim profilu.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant | 900 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-13 i 1B-13 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 14. Prowadniki do angioplastyki.

| Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-14 i 1B-14 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki do angioplastyki balonowej i stentowania | 1 800 szt. |
| 2. | Prowadniki angioplastyczne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń | 300 szt. |

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 15. Łączniki „Y(Y-adaptery)”.”.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki „Y” (Y-adaptery) | 2 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-15 i 1B-15 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 16. Rampy 2 i 3 kranikowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rampy 2 i 3 kranikowe | 4 800 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-16 i 1B-16 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 17. Introduktory naczyniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej krótkie | 2 500 szt. |
| 2. | Introduktory naczyniowe transradialne | 2 500 szt. |
| 3. | Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej długie | 1 500 szt. |
| 4. | Introduktory naczyniowe do zabiegów obwodowych na prowadnik 0,035 - 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F, 12F | 450 sztuk |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-17 i 1B-17 poz. 1-3 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 18. Prowadniki angiograficzne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki angiograficzne | 4 250 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-18 i 1B-18 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 19. Cewniki diagnostyczne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne - koronarograficzne | 7 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-19 i 1B-19 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 20. Strzykawka z manometrem.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka z manometrem (inflation device) | 2 900 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-20 i 1B-20 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 21. Prowadniki hydrofilne.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki hydrofilne miękkie | 400 szt. |
| 2. | Prowadniki hydrofilne STIFF | 550 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-21 i 1B-21 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 22. System  do  uciskania  nakłutej tętnicy promieniowej u chorych z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | System do uciskania tętnicy promieniowej | 1 500 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-22 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 23. Zestaw transradialny

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzący dedykowany do dostępu promieniowego | 100 szt. |
| 2. | Prowadnik hydrofilny | 300 szt. |
| 3. | Koszulka hydrofilna o średnicy 5F o średnicy wewnętrznej 6F | 100 szt. |
| 4. | Koszulka transradialna | 400 szt. |
| 5. | Cewnik balonowy półpodatny | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-23 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 24. Kranik niskociśnieniowy.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kranik niskociśnieniowy | 6 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-24 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 25. Kranik wysokociśnieniowy.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kranik wysokociśnieniowy | 4 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-25 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 26. Igła angiograficzna.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła angiograficzna | 4 500 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-26 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 27. Przedłużacz do prowadników angioplastycznych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz do prowadników angioplastycznych | 30 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-27 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 28. Łączniki wysokociśnieniowe.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łączniki wysokociśnieniowe dł. 60-120 cm | 1150 szt. |
| 2. | Łączniki wysokociśnieniowe dł. 150 cm | 5100 |
| 3. | Przedłużacz wysokociśnieniowy z zastawką | 900 |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-28 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 29. Cewnik aspiracyjny

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik aspiracyjny | 300 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-29 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 30. Cewniki jednorazowego użytku do aparatu do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej wraz z dzierżawą tego aparatu.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki ultrasonograficzne do badań naczyń wieńcowych z głowicą 40 MHz | 30 szt. |
| 2. | Dzierżawa aparatu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z sondą mechaniczną | 1 kpl. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-30 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 31. Mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrocewnik do angioplastyki wieńcowej | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-31 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 32. Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzące do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-32 i 1B-32 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. 	W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 33. Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki z dostępu promieniowego

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki prowadzące do zabiegów angioplastyki z dostępu promieniowego | 200 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-33 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 34. Urządzenie zamykające tętnicę udową u pacjentów z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie zamykające tętnicę udową | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-34 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 35. Cewniki diagnostyczne do  naczyń  obwodowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki diagnostyczne obwodowe współpracujące z prowadnikiem 0,035” długość 80 do 135 cm, 4F, 5F, 6F (proste, pigtail, mózgowe, nerkowe, cobra, siemonds, vertebral) | 500 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-35 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 36.  Cewniki balonowe obwodowe do PTA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA na prowadniku 0,035” średnica od 4 do 10 mm długość od 20 do 120 mm, długość cewnika 80 - 135 cm. | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-36 i 1B-36 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 37.  Stenty obwodowe na balonie

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty do zabiegów tętnic obwodowych na balonie średnicy 5-10 mm o długości 18 do 59 mm długość cewnika do 80 do 135 cm | 150 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-37 i 1B-37 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 38.  Stenty obwodowe samosprężalne z systemem wprowadzającym

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,035”, od 20 do 100 mm, długość cewnika 80 cm do tętnicy udowej powierzchownej. | 20 szt. |
| 2. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,035”, od 20 do 100 mm, długość cewnika 135 cm do tętnicy udowej techniką cross-over lub z nakłucia tętnicy ramiennej. | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-38 i 1B-38 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 39.  Zestaw niskoprofilowy do angioplastyki tętnic udowych i podkolanowych.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik 0,018” zabiegowy | 10 szt. |
| 2. | Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018” i introduktorem 4F, o średnicach balonów 4 - 7 mm i długości zestawu dostarczającego 90 - 135 cm | 10 szt. |
| 3. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018”, od 30 do 200 mm, długość zestawu wprowadzającego 90-135 cm. | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-39 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 40.  Pakiet do angioplastyki zmian w obrębie tętnic podudzia.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki specjalistyczny do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014'' | 30 szt. |
| 2. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic poniżej kolana na prowadniku 0,014” | 30 szt. |
| 3. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadniku 0,018'' | 30 szt. |
| 4. | Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,018” | 10 szt. |
| 5. | Stenty obwodowe z systemem wprowadzającym na prowadniku 0,014” uwalniające lek antyproliferacyjny do zabiegów BTK | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-40 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 41.  Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia | 50 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-41 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 42.  Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem krwawienia pozabiegowego z miejsca wkłucia. | 40 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-42 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 43.  Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe obwodowe do PTA wysokociśnieniowe | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-43 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 44. Długie introduktory zbrojone

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introduktory zbrojone długości 45 cm. | 15 szt. |
| 2. | Introduktory zbrojone długości 90 cm. | 55 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-44 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 45. Mikrosfery embolizacyjne

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikrosfery embolizacyjne /fiolka po 25 mg/ | 50 fiolek |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-45 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 46. Spirale embolizacyjne obwodowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirale embolizacyjne obwodowe pokryte włoskami | 10 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-46 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 47. Pakiet do embolizacji obwodowej i chemoembolizacji

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik prowadzący dla mikrocewnika oraz do selektywnej diagnostyki | 30 szt. |
| 2. | Mikrocewnik selektywny infuzyjny do embolizacji obwodowej | 30 szt. |
| 3. | Mikroprowadnik | 30 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-47 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 48.  Zestaw do stentowania tętnic szyjnych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre i post dilatacji. | 20 szt. |
| 2. | Stent samorozprężalny szyjny | 20 szt. |
| 3. | System neuroprotekcji dystalnej | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-48 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 49.  Wkłady do wstrzykiwaczy ANGIOMAT ILLUMENA

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA | 400 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-49 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 50.  Cewniki  do trombolizy obwodowej

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do trombolizy obwodowej | 20 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-50 i 1B-50 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 51

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do EKG do MR | 900 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-51 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 52. Łączniki „Y”

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 12 m-cy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik „Y” | 100 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-52 i 1B-52 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty. W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 53. Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT (zestaw 2 sztuki) | 500 zestawów |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-53 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 54. Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG | 3 000 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-54 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 55. Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD VISTRON CT

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD VISTRON CT | 1 500 szt. |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-55 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 56. Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCKRODT

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali jednego roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCKRODT MR (zestaw 2 strzykawki) | 200 zestawów |

Wymagane parametry /warunki techniczne oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-56 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.