Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO-UŻYTKOWE APARATU DO ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH

| L.p. | WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO - UŻYTKOWE | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hemofiltracja CVVH |  |
| 2 | Wolna ultrafiltracja SCUF |  |
| 3 | Hemodializa CVVHD |  |
| 4 | Hemodiafiltracja CVVHDF |  |
| 5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja HVCVVH |  |
| 6 | Plazmofereza TPE |  |
| 7 | Komunikacja w języku polskim na ekranie |  |
| 8 | Zasilanie awaryjne |  |
| 9 | Zintegrowana pompa strzykawkowa |  |
| 10 | Pomoc kontekstowa |  |
| 11 | System bilansujący wagowy |  |
| 12 | Zintegrowany system grzewczy niewymagający dodatkowych drenów |  |
| 13 | System ważący |  |
| 14 | Ciągła HD/HDF z regionalna antykoagulacją z użyciem cytrynianu |  |
| 15 | Czujnik przecieku krwi |  |
| 16 | Czujnik obecności powietrza we krwi |  |
| 17 | Pomiar ciśnienia minimum: pobierania krwi, zwrotu krwi, odpływu z filtra i TMP |  |
| 18 | Kolorowy ekran |  |
| 19 | Obciążenie jednej wagi 10 litrami płynów, ewentualne z dodatkiem wyposażenie sprzętowe do wykonania zadania |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO-UŻYTKOWE APARATÓW DO ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH

| L.p. | WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO - UŻYTKOWE | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hemofiltracja CVVH |  |
| 2 | Wolna ultrafiltracja SCUF |  |
| 3 | Hemodializa CVVHD |  |
| 4 | Hemodiafiltracja CVVHDF |  |
| 5 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja HV-CVVH |  |
| 6 | Plazmafereza MPS/TPE |  |
| 7 | Ciągła hemodializa CVVHD z regionalną antykoagulacją cytrynianową |  |
| 8 | Komunikacja w języku polskim na ekranie |  |
| 9 | Zasilanie awaryjne |  |
| 10 | Zintegrowana pompa strzykawkowa |  |
| 11 | Pomoc kontekstowa |  |
| 12 | System bilansujący wagowy |  |
| 13 | Zintegrowany system grzewczy |  |
| 14 | System ważący – 4 wagi z dokładnością 1 g |  |
| 15 | Czujnik przecieku krwi |  |
| 16 | Czujnik obecności powietrza we krwi |  |
| 17 | Pomiar ciśnień: poboru krwi, zwrotu krwi, odpływu z filtra, ciśnienia przed hemofiltrem |  |
| 18 | Ekran LCD-TFT |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu