Załącznik nr 1B-1 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zintegrowany system grzewczy roztworu | tak/nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2 | możliwość wymiany samego hemofiltra w trakcie trwania zabiegu | tak/nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3 | możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji w trakcie trwania zabiegu | tak/nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4 | pobieranie dializatu z 3 lub 4 worków jednocześnie | tak/nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1B-2 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | - Parametr oceny jakości | oferowany parametr | - Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość przełączenia antykoagulacji cytrynianowej na heparynową bez zwrotu krwi i wymiany zestawu | tak/nie | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 2 | Zintegrowany system ogrzewania roztworów | tak/nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 3 | Możliwość wymiany samego hemofiltra w trakcie zabiegu | tak/nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4 | Pobór dializatu z 3 lub 4 worków jednocześnie | tak/nie | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 5 | Pojemność oferowanego worka na filtrat przynajmniej 10 L | tak/nie | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”.  Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu