Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 1

Wymagane parametry dla rękawic sekcyjnych niejałowych z zadania nr 1

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie z lateksu |  |  |
| 2. | Z gładkim zakończeniem mankietu |  |  |
| 3. | Bezpudrowe |  |  |
| 4. | Powierzchnia chropowata, zapewniająca dobry chwyt |  |  |
| 5. | Rozmiar - dostęp do wszystkich rozmiarów (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego) |  |  |
| 6. | Rękawice w Kat. III Środków Ochrony Indywidualnej |  |  |
| 7. | Długość rękawicy minimum 300 mm |  |  |

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z  rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 2

Wymagane parametry dla rękawic chirurgicznych jałowych z zadania nr 2

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lateksowe z wewnętrzna warstwą polimerową |  |  |
| 2. | Bezpudrowe |  |  |
| 3. | Anatomiczny kształt, mankiet równomiernie rolowany, wywinięty, nie mogą być dodatkowo składane w połowie |  |  |
| 4. | AQL nie wyższy niż 1,0 |  |  |
| 5. | Zawartość protein < 20 µg/g |  |  |
| 6. | Długość rękawicy minimum 285 mm |  |  |
| 7. | Siła zrywu przed starzeniem 15-16 N, po starzeniu 13-14 N |  |  |
| 8. | Grubość rękawicy na palcu środkowym 0,21 -0,23 mm (badanie producenta nie starsze niż z 2015 roku) |  |  |
| 9. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 10. | Zgodność z normą EN 455 1-3 potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 11. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 12. | Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 13. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów od 6-0 do 9-0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry - poz. 2. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| 14. | Lateksowe z kauczuku naturalnego |  |  |
| 15. | O grubszej ściance od 0,33 do 0,34 mm |  |  |
| 16. | Bezpudrowe |  |  |
| 17. | Obustronnie silikonowane z wewnętrzną warstwą poliuretanową, anatomiczny kształt, mankiet równomiernie rolowany, wywinięty, nie mogą być składane w połowie |  |  |
| 18. | Teksturowane |  |  |
| 19. | Długość rękawicy minimum 295 mm |  |  |
| 20. | AQL≤ 1,0 |  |  |
| 21. | Zawartość protein < 30 µg/g |  |  |
| 22. | Zgodność z normą EN 455-1-2-3 badania producenta lub karta techniczna producenta nie starsza niż 2015 rok |  |  |
| 23. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 24. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów od 6-0 do 9-0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry - poz. 3. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| 25. | Wykonanie z lateksu |  |  |
| 26. | Bezpudrowe |  |  |
| 27. | Obustronnie silikonowana z wewnętrzną warstwą poliuretanową |  |  |
| 28. | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana zapewniająca pewny chwyt |  |  |
| 29. | Mankiet równomiernie rolowany z opaską przylepną |  |  |
| 30. | Złożenie rękawic w opakowaniu: mankiet wywinięty, rękawice nie składane dodatkowo w połowie |  |  |
| 31. | Długość rękawic min.295 mm |  |  |
| 32. | Grubość środkowy palec 0,23 mm (ścianka pojedyncza) |  |  |
| 33. | AQL = 1,0 |  |  |
| 34. | Zawartość protein poniżej 30 µg/g |  |  |
| 35. | Rozmiar - dostęp do wszystkich rozmiarów (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego) rozmiar od 6,0 do 9,0 |  |  |
| 36. | Przebadane na przenikanie mikroorganizmów z godnie z ASTM F 1671 lub inną metodą badania |  |  |
| 37. | Oznakowane jako Wyrób medyczny klasa IIa oraz Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry - poz. 4. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| 38. | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego |  |  |
| 39. | Lekko teksturowane |  |  |
| 40. | Lekko pudrowane |  |  |
| 41. | Anatomiczny kształt, mankiet równomiernie rolowany, wywinięty, nie mogą być dodatkowo składane w połowie |  |  |
| 42. | AQL nie wyższy niż 1,0 |  |  |
| 43. | Zawartość protein < 50 μg/g |  |  |
| 44. | Grubość rękawicy na palcu środkowym nie mniejsza niż 0,21-0,23 mm (badanie producenta nie starsze niż z 2015 roku) |  |  |
| 45. | Długość rękawicy minimum 285 mm |  |  |
| 46. | Siła zrywu przed starzeniem 15-16 N, po starzeniu 13-14 N |  |  |
| 47. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 48. | Zgodność z normą EN 455 1-3 potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 49. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 50. | Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej kategorii III, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 51. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów od 6-0 do 9-0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |

Parametry techniczne rękawicy tj. długość rękawicy, grubość na palcu, siły zrywu, poziom protein,  AQL oraz przebadanie na przenikanie mikroorganizmów z godnie z ASTM F 1671 lub inną metodą badania potwierdzić kartą techniczną Producenta i załączyć do oferty - poz. 2. i 3.

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w którejkolwiek z  rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.3 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 3

Wymagane parametry dla rękawic diagnostycznych niejałowych z zadania nr 3

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonane z nitrylu |  |  |
| 2. | Bezpudrowe |  |  |
| 3. | Pasująca na lewą i prawą dłoń |  |  |
| 4. | Mikroteksturowane na końcach palców |  |  |
| 5. | Grubość na palcach 0,09-0,14 mm |  |  |
| 6. | AQL nie wyższy niż 1,0 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 7. | Oznakowane podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 8. | Przebadane na przenikalność co najmniej 11 różnych substancji chemicznych innych niż cytostatyki, zgodnie z normą EN 374-3, badania dołączyć do oferty |  |  |
| 9. | Przebadane na przenikalność minimum 9 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, na co najmniej 3 poziomie ochrony. Badania dołączyć do oferty |  |  |
| 10. | Na opakowaniu fabrycznie naniesiona informacja dotycząca barierowości chemicznej rękawic - minimum 4 substancji chemicznych wraz z określonymi poziomami ochrony |  |  |
| 11. | Przebadane na przenikalność min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 12. | Przebadane na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (do ofert należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 13. | Zgodność z normą EN 455-1-2-3 potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną lub niezależną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 14. | Posiadające certyfikat lub deklarację do kontaktu z żywnością |  |  |
| 15. | Wytrzymałość minimum 6N |  |  |
| 16. | Zgodność z normą EN 420, EN 455, EN 388 oraz EN 374-3 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością umieszczone fabrycznie na opakowaniu |  |  |
| 17. | Rozmiar - od XS do XL w zależności od potrzeb Zamawiającego |  |  |
| 18. | * Zamawiający wymaga raportu z badań producenta do serii załączonej próbki rękawic zgodnej z normą EN-455-1-2-3 |  |  |
| 19. | Integralną część zadania wkalkulowaną w cenę rękawic stanowi dostarczenie z pierwsza partią rękawic wyposażenia uzupełniającego w postaci 600 sztuk uchwytów mocujących opakowania z rękawicami, z możliwością montowania na ścianie. Wykonane z tworzywa sztucznego, z możliwością dezynfekcji. Możliwość instalowania pudełek o szerokości 100-130 mm. |  |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie "NIE" spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 4

Wymagane parametry dla rękawic diagnostycznych niejałowych z zadania nr 4

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie z nitrylu |  |  |
| 2. | Z równomiernie rolowanym, przedłużonym mankietem – minimum 300 mm |  |  |
| 3. | Bezpudrowe |  |  |
| 4. | Pasująca na lewą i prawą dłoń |  |  |
| 5. | Powierzchnia zewnętrzna rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców |  |  |
| 6. | Grubość na palcach 0,13 - 0,14 mm |  |  |
| 7. | Oznakowane podwójne jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 8. | AQL = 1,5 fabrycznie umieszczony na opakowaniu |  |  |
| 9. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 10. | Przebadane na przenikalność min.9 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 11. | Przebadane na przenikalność co najmniej 10 różnych substancji chemicznych (z wyłączeniem cytostatyków) zgodnie z normą EN 374-3, zgodność potwierdzona raportem lub certyfikatem (min. 8 substancji na 6 poziomie ochrony) |  |  |
| 12. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 13. | Zgodność z normą EN 420, EN 455 oraz EN 374-3, EN 388 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością umieszczone fabrycznie na opakowaniu |  |  |
| 14. | Rozmiar - od XS do XL w zależności od potrzeb Zamawiającego |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry - poz. 2. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| 15. | Lateksowe |  |  |
| 16. | Bezpudrowe |  |  |
| 17. | Niejałowe |  |  |
| 18. | Kształt uniwersalny |  |  |
| 19. | Kolor ciemnoniebieski |  |  |
| 20. | Mankiet rolowany |  |  |
| 21. | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana |  |  |
| 22. | Długość mediana min 300 mm (potwierdzona badaniami wytwórcy) |  |  |
| 23. | Grubość mediana na palcu min. 0,35 mm, mediana na dłoni min. 0,33 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy) |  |  |
| 24. | Siła zrywu przed starzeniem min. 28 N, po starzeniu 24 N (potwierdzone badaniami wytwórcy) |  |  |
| 25. | Oznakowane podwójne jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 26. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 27. | AQL = 1,5 fabrycznie umieszczony na opakowaniu |  |  |
| 28. | Opakowanie po 50 szt. |  |  |
| 29. | Rozmiar - od S do XL w zależności od potrzeb Zamawiającego |  |  |

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z   rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.5 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 5

Wymagane parametry dla rękawic chirurgicznych z zadania nr 5

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci |  |  |
| 2. | Bezpudrowe |  |  |
| 3. | Lekko teksturowane |  |  |
| 4. | Sterylizowane radiacyjnie |  |  |
| 5. | Kształt anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni |  |  |
| 6. | Mankiet rolowany |  |  |
| 7. | AQL nie wyższy niż 1,0 |  |  |
| 8. | Poziom protein <10 µg /g |  |  |
| 9. | Grubość na palcu 0,27 mm (ścianka pojedyncza) |  |  |
| 10. | Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 11. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 12. | Przebadane na przenikalność co najmniej 15 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 13. | Badania na przenikalność co najmniej 13 cytostatyków |  |  |
| 14. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów w zależności od potrzeb Zamawiającego (od 6-0 do 9-0 ) |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry - poz. 2. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| 15. | Syntetyczne poliizoprenowe bez dodatku akceleratorów |  |  |
| 16. | Bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci |  |  |
| 17. | Kształt anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni |  |  |
| 18. | Mankiet rolowany |  |  |
| 19. | Sterylizowane radiacyjnie |  |  |
| 20. | AQL = 1,0 |  |  |
| 21. | Grubość na palcu 0,27 mm (pojedyncza ścianka) |  |  |
| 22. | Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 23. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 24. | Przebadane na przenikalność co najmniej 3 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 25. | Badania na przenikalność co najmniej 14 cytostatyków |  |  |
| 26. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów w zależności od potrzeb Zamawiającego (od 6-0 do 9-0 ) |  |  |

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z   rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.6 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 6

Wymagane parametry dla rękawic diagnostycznych niejałowych z zadania nr 6

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana z lateksu kauczuku naturalnego z wewnętrzną warstwą bezlateksową (polimerową) z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  |
| 2. | Powierzchnia zewnętrzna rękawicy lekko teksturowana |  |  |
| 3. | Bezpudrowe |  |  |
| 4. | O kształcie uniwersalnym |  |  |
| 5. | Grubość ścianki części chwytnej 0,14 +/- 0,01 mm |  |  |
| 6. | AQL nie wyższy niż 1,5 fabrycznie umieszczony na opakowaniu |  |  |
| 7. | Zawartość protein < 10 µg/g |  |  |
| 8. | Oznakowanie podwójne jako wyrób medyczny Klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 9. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 10. | Zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną (należy załączyć do oferty) |  |  |
| 11. | Przebadane na przenikalność co najmniej 10 różnych substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, badanie potwierdzone raportem z wynikami badań i umieszczonym piktogramem na opakowaniu wraz z poziomami ochrony dla minimum 4 substancji chemicznych |  |  |
| 12. | Zgodność z normą EN 420, EN 455 oraz EN 374-3 umieszczone fabrycznie na opakowaniu |  |  |
| 13. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów S-XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z   rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.7 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 7

Wymagane parametry dla rękawic sterylnych ochrony HIV i HCV z zadania nr 7

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lateksowa, bezpudrowa |  |  |
| 2. | Wewnętrzna warstwa przeciwdrobnoustrojowa zawierająca glukonian chlorheksydyny |  |  |
| 3. | Jałowa |  |  |
| 4. | Mankiet prosty z opaską samoprzylepną |  |  |
| 5. | Długość rękawicy min.290 mm |  |  |
| 6. | Zawartość protein poniżej 30 µg/g |  |  |
| 7. | AQL = 1,0 (100% testowane elektronicznie) |  |  |
| 8. | Grubość na palcu 0,22 mm |  |  |
| 9. | Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania |  |  |
| 10. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów od 6-0 do 9-0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |

Parametry techniczne rękawicy tj. długość rękawicy, grubość na palcu, siły zrywu, poziom protein, AQL oraz przebadanie na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania, potwierdzić kartą techniczną producenta i załączyć do oferty.

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z   rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Wymagane parametry do zadania nr 8

Wymagane parametry dla rękawic specjalistycznych przeznaczonych do pracy z cytostatykami z zadania nr 8

| Lp. | Wymagane parametry - poz. 1. | Potwierdzenie spełnienia warunków | Numer strony w ofercie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawica neoprenowa |  |  |
| 2. | Sterylna |  |  |
| 3. | Bezpudrowa |  |  |
| 4. | AQL = 1,0 z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 5. | Długość rękawicy min. 300 mm |  |  |
| 6. | Grubość rękawicy- palec środkowy 0,185 mm (ścianka pojedyncza) |  |  |
| 7. | Kolor: niebieski lub zielony |  |  |
| 8. | Oznakowane jako środek ochrony osobistej kategorii III, z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu |  |  |
| 9. | Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 lub inna metoda badania (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania) |  |  |
| 10. | Odporne na przenikalność cytostatoksyków zgodnie z normą EN 374-3, min.18 cytotoksyków (w tym koniecznie:5-fluorouracyl, paklitaksel, cisplatyna, etopozyd, doksorubicyna) z czasem ochrony na co najmniej 4 poziomie (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania). |  |  |
| 11. | Zgodność z normą EN 455, EN 420, EN 388 (do oferty należy załączyć protokół końcowy z badania). |  |  |
| 12. | Rozmiar – dostęp do wszystkich rozmiarów od 6-0 do 9-0 (w zależności od potrzeb Zamawiającego) |  |  |

Uwaga:  W rubrykach  „Potwierdzenie spełnienia”  należy wpisać „TAK”.  Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z   rubryk spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów.

....................................……..……            …..…………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                        (pieczęć  i  podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych  do  występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)