Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1. Płyn przeciw parowaniu szkieł optyk, filtry do insuflatora, łączniki

(CPV 33.14.12.00-2; 33.14.00.00-0)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyn przeciw parowaniu szkieł optyk, zestaw zawierający ampułkę z płynem o poj. 1ml oraz gąbkę do przecierania szkieł optyk | 60 szt. |
| 2. | Filtry jednorazowego użytku do insuflatora firmy Aesculap Chifa o średnicy przyłącza 15mm, sterylne | 500 szt. |
| 3. | Łączniki z końcówkami żeńska Luer/żeńska Rekord typu Combifix | 900 szt. |
| 4. | Skalpel bezpieczny sterylny z ostrzem wykonanym ze stali węglowej, z mechanizmem zabezpieczającym stanowiącym element składowy systemu, z poręcznym uchwytem zapewniającym precyzyjne cięcie, możliwość aktywacji jedną ręką, w rozmiarze od FIG.10 do FIG.18 (do wyboru przez Zamawiającego) | 500 szt. |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 2. Linie do ogrzewania   ( CPV  33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Linia DI-50 lub równoważna do ogrzewania do aparatu Level-1, model H-1025 | 40 szt. |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 3. Zestaw wkładek cytologicznych do cytowirówki MPW 341  ( CPV  33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wkładka niejałowa CYTO, przeznaczona do wirowania w wirówce MPW-341, służąca do odwirowania naturalnych płynów biologicznych, zawiesin w roztworach izotonicznych w celu uzyskania osadów i nadsączy. W skład wyposażenia wkładki wchodzi dodatkowo: - probówka zlewowa 2,2ml z pokrywką (100 sztuk), - szkiełko mikroskopowe podstawowe (100 sztuk), - bibuła filtracyjna Ø 9,5mm lub Ø 12,5mm (100 sztuk) | 1 200 kompletów |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 komplet.

Zadanie nr 4. Piłki i pętle druciane    ( CPV  33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piłka druciana typu Gigli, skręcana z 6 drutów, średnica: 1,4mm, długość: 500mm, pakowana a’ 5 sztuk w opakowaniu | 120 szt. |
| 2. | Pętla druciana do zabiegów laryngologicznych, o średnicy 0,4mm i rozmiarach: 49mm (długość) i 35mm (szerokość), pakowana a’ 100 sztuk w opakowaniu | 400 szt. |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 5. Jednorazowe igłowe elektrody koncentryczne    ( CPV  33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne elektrody DCN o ergonomicznym kształcie i wysokiej ostrości. Każda igła oraz jej opakowanie opatrzona odpowiednim kodem barwnym ułatwiającym identyfikację i zamawianie produktu. Na korpusie elektrody znacznik wskazujący położenie powierzchni odbiorczej. Możliwość podłączenia elektrody do kabla do elektrod typu HUSH. Złącze w korpusie zapobiegające utlenianiu się oraz zapewniające odpowiednie połączenie. Igły wysterylizowane. Długość: 37mm, średnica: 0,46mm (26G), powierzchnia pomiarowa: 0,07mm² | 500 szt. |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 6. Przyrząd do chemioterapii dwudrożny   ( CPV  33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do chemioterapii dwudrożny, dwuczęściowy układ biorczy: - igła biorcza z osłonką, dren, regulator przepływu, - łącznik Luer Lock z osłonką, dren, zaciskacz zatrzaskowy. Dwuczęściowa komora filtracyjna z filtrem płynu 15µm, z dwoma wejściami. Układ podający: dren, zaciskacz zatrzaskowy, regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y, łącznik Luer Lock z osłonką. Sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 szt. |

W formularzu oferty asortymentowo-cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Zadanie nr 7. Zestaw transpedikularny do korekty kręgozmyku (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw transpedikularny do korekty kręgozmyku | 25 zestawów |

Zadanie nr 8. Zaciski tętniakowe, implant opony twardej. (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu | 15 sztuk |
| 2 | Długie zaciski tętniakowe do leczenia malformacji naczyniowych mózgu | 15 sztuk |
| 3 | Implant opony twardej* | 20 opakowań |

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od potrzeb Szpitala

Zadanie nr 9. Marker skórny sterylny z linijką (CPV 33100000-1)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marker skórny sterylny z linijką | 400 sztuk |

Zadanie nr 10. Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa szyjnego przy użyciu sztucznej protezy ruchomej szyjnego krążka międzykręgowego | 12 zestawów |

Zadanie nr 11. Proteza kości czaszki (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteza kości czaszki* | 12 sztuk |

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru asortymentu w zależności od potrzeb Szpitala

Zadanie nr 12. Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw mikropłytek do twarzoczaszki | 40 zestawów |

Zadanie nr 13. Sonda pedikularna (CPV 33184100-4)

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną. | 7 sztuki |
| 2 | Zgłębnik kanałowany z elektronicznym układem do wyznaczania trajektorii pod śrubę transpedikularną. | 6 sztuki |

Zadanie nr 14.Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego (CPV 33184100-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza mechaniczna dysku lędźwiowego | 4 sztuki |

Zadanie nr 15. Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych  ( CPV: 33.18.41.00-4)

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych | 20 sztuk |

Zadanie nr 16.  Zestaw do mocowania pokrywy czaszki ( CPV: 33.19.00.00-8 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do mocowania pokrywy czaszki | 180 sztuk |

Zad. 17. Łącznik do zestawu perfuzyjnego ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik do zestawu perfuzyjnego używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy, z możliwością zmiany średnicy w rozmiarach 16F, 20 F i 25F, z oliwką atraumatyczną przeznaczoną do użycia u dawcy. Z jednej strony końcówka w kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji, a z drugiej kształt oliwki wprowadzanej do naczynia. | 150 sztuk |

Zad. 18. Osłona uchwytu lampy operacyjnej  ( CPV: 33.14.00.00-3 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osłona uchwytu lampy operacyjnej, wykonana z twardego plastikowego pierścienia śred. 118 mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony, rozmiar uniwersalny dla uchwytów o śred. maks. 50 mm i długości do 14 cm, jałowa, pakowana podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji | 8 000 sztuk |

Zadanie nr 19. Zestaw do jejunostomii. ( CPV 33.14.00.00-0 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jejunostomii w składzie: - cewnik jejunalny 8CH/dł. 80cm z poliuretanu z linią widoczną w RTG, - system mocowania do skóry, - 2 mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami z poliuretanu, - strzykawki. | 40 sztuk |

- Zadanie nr 20.  Zatyczka układu rur pacjenta 22F  ( CPV 33.14.10.00-0 )

| Lp. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka układu rur pacjenta, do zamknięcia układu rur w respiratorze i aparacie do znieczulenia. Kompatybilna z trójnikiem łączącym ramię wdechowe i wydechowe rur. Jałowa, wykonana z medycznego PCV. W rozmiarze 22F. | 2 000 sztuk |

- Zadanie nr 21.  Porty naczyniowe   ( CPV 33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Port naczyniowy kompatybilny ze środowiskiem MRI, dąjący możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej; wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej wywołującym laminarny przepływ w komorze portu. Komora o obj 0,7ml (port standardowy),0,4ml (port niskoprofilowy), 0,3ml (port mini), cewnik silikonowy z oznaczoną dł co 1 cm. Rozmiar cewnika: 7,5Fr i 9,6Fr, długość 660mm dla portów standardowych. cewnik poliuretanowy 6,6Fr długość 550 mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzajacym. Skład zestawu: - kopułka portu (kopułka standardowa lub niskoprofilowa), - cewnik silikonowy, - 2 strzykawki niskooporowe, - igła do przepłukania portu (np. Igła Hubera), -tępa igła do przepłukania cewnika, - zestaw do implantacji cewnika met. Selingera (igła wprowadzająca, prowadnica z rozrywalną koszulką, rozszerzadło z prowadnicą typu „J”), - tunelizator, igła do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegąjącym przypadkowemu zakłuciu, - narzędzie do podnoszenia naczynia. Każdy zestaw zawierający pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). Z każdym portem dostarczone obłożenie do imptantacji portów o składzie: - serweta na stół narzędziowy, - serweta na stolik Mayo, - serwety samoprzylepne do obłożenia pola operacyjnego, kompresy w dwóch rozmiarach, opatrunki na ranę w dwóch rozmiarach,- kleszczyki typu Mosquito, - kleszczyki typu Pean, - hak do ran, - pęseta chirurgiczna, - skalpel jednorazowy, - miska,- tupfer (min 3 szt.), - kleszczyki plastikowe. | 50 sztuk |

Zadanie nr 22. Akcesoria do sterylizatora plazmowego Crystal 120M. ( CPV 33.19.10.00-5;

33.14.10.00-0 )

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czynnik sterylizujący do sterylizacji plazmowej. Nadtlenek wodoru zapewniający sterylizację na poziomie 10-6 . Wbudowany kod RFID. | 6 sztuk |
| 2. | Rękaw do sterylizacji plazmowej w rozmiarze 100mmx100mb , nieprzeźroczysty biały 100% HDPE oraz przeźroczysta folia wielowarstwowa PET/PE. Nadruki na rękawach znajdujące się poza obszarem pakowania, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka skażenia. Każdy rękaw posiadający kod partii GMP [rok - miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji. Wskaźnik procesu zmieniający barwę od żółtej do niebieskiej przy ekspozycji na plazmę nadtlenku wodorowego. | 6 rolek |
| 3. | Rękaw do sterylizacji plazmowej w rozmiarze 200mmx100mb , nieprzeźroczysty biały 100% HDPE oraz przeźroczysta folia wielowarstwowa PET/PE. Nadruki na rękawach znajdujące się poza obszarem pakowania, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka skażenia. Każdy rękaw posiadający kod partii GMP [rok - miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji. Wskaźnik procesu zmieniający barwę od żółtej do niebieskiej przy ekspozycji na plazmę nadtlenku wodorowego. | 6 rolek |
| 4. | Rękaw do sterylizacji plazmowej w rozmiarze 250mmx100mb , nieprzeźroczysty biały 100% HDPE oraz przeźroczysta folia wielowarstwowa PET/PE. Nadruki na rękawach znajdujące się poza obszarem pakowania, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka skażenia. Każdy rękaw posiadający kod partii GMP [rok - miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji. Wskaźnik procesu zmieniający barwę od żółtej do niebieskiej przy ekspozycji na plazmę nadtlenku wodorowego. | 6 rolek |
| 5. | Rękaw do sterylizacji plazmowej w rozmiarze 300mmx100mb , nieprzeźroczysty biały 100% HDPE oraz przeźroczysta folia wielowarstwowa PET/PE. Nadruki na rękawach znajdujące się poza obszarem pakowania, w celu zmniejszenia do minimum ryzyka skażenia. Każdy rękaw posiadający kod partii GMP [rok - miesiąc] pozwalający na ustalenie daty produkcji. Wskaźnik procesu zmieniający barwę od żółtej do niebieskiej przy ekspozycji na plazmę nadtlenku wodorowego. | 4 rolki |
| 6. | Wskaźnik biologiczny ampułkowy przeznaczony do monitorowania poprawności sterylizacji. Zawierający spory Geobacillus stearothermophilus, zmieniający kolor Z fioletowego na żółty przy wyniku pozytywnym. Zgodny z normą EN ISO 11138-1. Wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki. Średnica 9mm. Opakowanie 30 szt. | 20 opakowań |
| 7. | Włóknina do sterylizacji plazmowej służąca do zawijania pakietów zawierających opatrunki i narzędzia chirurgiczne. Trzywarstwowa włóknina syntetyczna SMS Blue bez zawartości celulozy. Odporna na wodę. Gramatura włóknin: 47 g/m2. Pakowana po 120 sztuk : 100x100. | 10 opakowań |
| 8. | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji plazmowej zmieniająca kolor z żółtego na zielony . Wymiary 19mm x 50m¦. Klasa 1 wg PN-EN ISO 11140-1. | 10 szt. |
| 9. | Testy chemiczne paskowe. Nietoksyczne wskaźniki służące do monitorowania procesu sterylizacji plazmowej. Wytwarzane z papieru syntetycznego. Po ekspozycji w parze nadtlenku wodoru barwa substancji na wskaźniku zmieniająca kolor z fioletowego na różowy. Wskaźniki odpowiadające Klasie 1 wg PN-EN ISO 11140-1:2006. Opakowanie [szt]: 250 | 10 opakowań |