poprawiony 2 Załącznik nr 1A do SIWZ

- PARAMETRY OCENY

Zadanie nr 1. Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe oraz uchwyty unieruchamiające.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie | podać | 3 - 0 pkt. > 3 - 5 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie | podać | 2 - 0 pkt. > 2 - 5 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | wykonany z półtransparentnego pokrytego warstwą żelu poliwęglanu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 9 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | wykonany z półtransparentnego pokrytego warstwą żelu poliwęglanu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 2.  Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Rodzaj ostrza | podać | Typu Quincke – 20 pkt Inne – 10 pkt |
| b. | Kolorowe zatyczki odpowiadające poszczególnym rozmiarom | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Zadanie nr 3.   Drobny sprzęt medyczny.

|  | Parametry oceny jakości poz.15 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Zawór spustowy typu push-pull | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 26 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Długość | podać | 50cm - 0 pkt. > 50cm - 5 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 31 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pamięć ostatniego pomiaru | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 38 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pojemność | podać | 200 ml - 0 pkt. > 200 ml - 5 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 41 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 4.  Dreny do ssaka, zestawy do przetoczeń.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość drenu | podać | 300-310mm – 20 pkt 270-299mm – 0 pkt |
| b. | Regulacja średnicy otworu | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Zadanie nr 5.  Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, zestawy do znieczuleń, igły do

stymulacji nerwów obwodowych, igły do blokad nerwowych

|  | Parametry oceny jakości do poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wbudowany w igłę pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu | tak*/nie* | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości do poz. 7 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wbudowany w igłę pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu | tak*/nie* | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |

Zadanie nr 6. Igły do biopsji stercza, biopsji cienkoigłowej i do biopsji tkanek miękkich.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie bez konieczności dotykania igły | tak*/nie* | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt |
| b. | Kontrola głębokości wkłucia | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Zadanie nr 7.   Pojemniki na materiał skażony

|  | Parametry oceny jakości do poz. 1-5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Materiał pojemników | podać | Polipropylen - 30 pkt. Inny - 0 pkt. |

Zadanie nr 8.  Kołdry grzewcze, wapno

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | warstwy | podać | 2 - 0 pkt. Powyżej 3 – 20 pkt |
| b. | perforacja | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 9. Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość zakupu pojedynczych sztuk/rolek | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 10.  Wyroby różne do sterylizacji

|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wyraźnie oznaczone pole bezpieczeństwa odczytu | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Kompatybilność z przyrządem PCD | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Zmiana zabarwienia z żółtego na czarny na całej powierzchni | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 14 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 200 testów | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 11. Testy.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Automatyczny odczyt po 3 godzinach inkubacji w autoczytniku | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie zbiorcze 100 testów | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 12. Rękawy papierowo-foliowe.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Gramatura | podać | 60 mm - 0 pkt. >60 mm - 20 pkt. |
| b. | Wskaźniki sterylizacyjne | podać | Min. 2 - - 0 pkt. Powyżej 2 - 10 pkt. |

Zadanie nr 13.  Testy ureazowe.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość oceny stopnia infekcji | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Szybki wynik badania | podać | 5 minut - 15 pkt. >5 minut - 0 pkt. |

Zadanie nr 14. Szczoteczki.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 15. Maski.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Maska bezlateksowa | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Możliwość założenia sondy | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 16. Kaniule.

|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 6 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 7 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >5 - 3 pkt. 5 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 17.  Igły iniekcyjne.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenie kolorów zgodne z ISO | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| b. | Nasadka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| c. | Opakowanie zbiorcze 100 szt. | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

Zadanie nr 18. Strzykawki, przyrządy.

|  | Parametry oceny jakości poz.4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 12 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka. | tak*/nie* | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 14 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Igła biorcza dwupłaszczyznowa | tak*/nie* | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 19. Elektrody do czasowej stymulacji serca.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Widoczność w promieniach RTG | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | apirogenność | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 20. Wymienniki ciepła i wilgoci HME,filtry oddechowe elektrostatyczne oraz zestawy

do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wydajność nawilżania | podać | >28mg/l - 10 pkt. 28mg/l - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Port kapno | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wydajność nawilżania | podać | >33mg/l - 5 pkt. 33mg/l - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Port kapno | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 21. Cewniki do odsysania, zgłębniki, cewniki Foley.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | długość | podać | 901-1000 mm- 10 pkt. 800 – 900 mm - 0 pkt |
| b. | Opakowanie zbiorcze 10szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Cewnik silikonowy | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Cewnik silikonowy | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 22.  Kasetki histopatologiczne.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Dostępność kolorystyki | podać | Minimum 3 kolory -0 pkt. Powyżej 3 kolorów - 20 pkt. |

Zadanie nr 23. Zestaw zamknięty do zbiórki stolca.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Port do pobierania próbek stolca | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Substancja neutralizująca nieprzyjemne zapachy | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 24. Kaniule dotętnicze.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | przepływ | podać | min. 49 ml/min - 0 pkt. > 49 ml/min - 10 pkt. |
| b. | cewnik z PTFE | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 25. Zestawy do gazometrii.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| a. | Końcówka typu Slip | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt |

Zadanie nr 26. Introducery.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenie rozmiaru na uchwycie | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Podwójne pakowanie | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 27. Rurki tracheostomijne z polietylenu.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Termoplastyczne PVC | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 28. Łącznik z filtrem do dojść centralnych.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Przezroczysta obudowa zapewniająca widok drogi przepływu płynu | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| a. | Podwójna uszczelka zabezpieczająca | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 29.  Papierowe materiały jednorazowego użytku do systemu usuwania odpadów

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| b. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 300szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 30. Kasety do krwi i płynów infuzyjnych.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Komora odpowietrzająca ze zintegrowaną zastawką wsteczną | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Komora odpowietrzająca z filtrem i zintegrowaną zastawką wsteczną | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 31.  Torby izolujące.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Folia PE | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 32.  Zestawy do pomp objętościowych Medima.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość | podać | >270 cm - 10 pkt. 270 cm -0 pkt |
| b. | Dodatkowy zawór rolkowy | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 33. Zestawy do monitorowania pracy serca.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Linia płucząca | podać | >150 cm - 10 pkt. 150 cm - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Linia płucząca | podać | >150 cm - 5 pkt. 150 cm - 0 pkt |
| b. | Linia tętnicza | podać | >210 cm - 5 pkt. 210 cm - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Linia pacjenta | podać | >180 cm - 10 pkt. 180 cm - 0 pkt |

Zadanie nr 34. Zestawy do monitorowania.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość zakupu pojedynczych kompletów | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 35. Opaski identyfikacyjne, taśmy, etykiety.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 200 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 250 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 37. Cewniki do embolektomii.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Termoplastyczne PVC | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Długość cewnika | podać | >70 cm - 10 pkt. 70 cm - 0 pkt |

Zadanie nr 38. Dreny do irygacji

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 50 sztuk | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 39. Elektrody do termoablacji i termoresekcji.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Boczne rozgałęzienia pozwalające na łatwą penetrację mobilnych guzów | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Wielopunktowa informacja zwrotna o temperaturze | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 40.  Podkłady defibrylacyjne.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Porowata włóknina | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 41. Zawory bezigłowe.

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość | podać | <2 cm - 10 pkt. 2 cm - 0 pkt |
| b. | Możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 42.Pojemniki chirurgiczne z formaliną

|  | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pojemniki dodatkowo wyposażone w specjalną zabezpieczającą błonę znajdującą się pod pokrywą | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | przydatność do użycia przez okres dwóch lat od daty produkcji. | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
|  | Parametry oceny jakości poz. 9 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pojemniki dodatkowo wyposażone w specjalną zabezpieczającą błonę znajdującą się pod pokrywą | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | przydatność do użycia przez okres dwóch lat od daty produkcji. | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 43. Szanty szyjne, cewniki do okluzji aorty .

|  | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Balon z ruchomą koszulką | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Rozciągliwy zgłębnik | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opcja irygacji | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 44. Uchwyty elektrod, adaptery monopolarne.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość kabla | tak*/nie* | > 3 m - 20 pkt. 3 m - 0 pkt |
| a. | Opakowanie po 50 szt. | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 45. Kranik trójdrożny z przedłużaczem.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczone kierunki przepływu | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

Zadanie nr 46. Igły do portów.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Igła ze szlifem łyżeczkowym | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Długość drenu | podać | >200 mm - 10 pkt. 200 mm - 0 pkt |

Uwaga! W tabeli „parametry oceny jakości” należy udzielić odpowiedzi poprzez podanie oferowanego  parametru lub skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.