poprawiony Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 1. Rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe oraz uchwyty unieruchamiające.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie | podać | 3 - 0 pkt. > 3 - 5 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie | podać | 2 - 0 pkt. > 2 - 5 pkt. |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | wykonany z półtransparentnego pokrytego warstwą żelu poliwęglanu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 9 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | wykonany z półtransparentnego pokrytego warstwą żelu poliwęglanu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 3 części tabeli w pozycji „a” oraz 4 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 2. Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Rodzaj ostrza | podać | Typu Quincke – 20 pkt Inne – 10 pkt |
| b. | Kolorowe zatyczki odpowiadające poszczególnym rozmiarom | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji „a” lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 3. Drobny sprzęt medyczny.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.15 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Zawór spustowy typu push-pull | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 26 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Długość | podać | 50cm - 0 pkt. > 50cm - 5 pkt. |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 31 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pamięć ostatniego pomiaru | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 38 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pojemność | podać | 200 ml - 0 pkt. > 200 ml - 5 pkt. |
| 5. | Parametry oceny jakości poz. 41 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Zastawki antyrefluksyjne uniemożliwiające wydostanie się zapachu i treści | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 2 części tabeli w pozycji „a” oraz w 4 części tabeli w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a”, w 3 części tabeli . Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 4.  Dreny do ssaka, zestawy do przetoczeń.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość drenu | podać | 300-310mm – 20 pkt 270-299mm – 0 pkt |
| b. | Regulacja średnicy otworu | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji „a” lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 5.  Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, zestawy do znieczuleń, igły do stymulacji nerwów obwodowych, igły do blokad nerwowych

| 1. | Parametry oceny jakości do poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wbudowany w igłę pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu | tak*/nie* | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości do poz. 7 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wbudowany w igłę pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu | tak*/nie* | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 6. Igły do biopsji stercza, biopsji cienkoigłowej i do biopsji tkanek miękkich.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Ściągalny uchwyt ułatwiający zamocowanie igły w aparacie bez konieczności dotykania igły | tak*/nie* | Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt |
| b. | Kontrola głębokości wkłucia | tak*/nie* | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 7.   Pojemniki na materiał skażony

| 1. | Parametry oceny jakości do poz. 1-5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Materiał pojemników | podać | Polipropylen - 30 pkt. Inny - 0 pkt. |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji „a”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 8.  Kołdry grzewcze, wapno

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | warstwy | podać | 2 - 0 pkt. Powyżej 3 – 20 pkt |
| b. | perforacja | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji „a” lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 9. Papiery rejestrujące do urządzeń medycznych.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość zakupu pojedyńczych sztuk/rolek | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 10.  Wyroby różne do sterylizacji

| 1. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wyraźnie oznaczone pole bezpieczeństwa odczytu | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Kompatybilność z przyrządem PCD | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Zmiana zabarwienia z żółtego na czarny na całej powierzchni | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 14 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 200 testów | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” i „b”, w części 2 tabeli w pozycji „a” oraz w części 3 tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 11. Testy.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Automatyczny odczyt po 3 godzinach inkubacji w autoczytniku | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie zbiorcze 100 testów | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 12. Rękawy papierowo-foliowe.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Gramatura | podać | 60 mm - 0 pkt. >60 mm - 20 pkt. |
| b. | Wskaźniki sterylizacyjne | podać | Min. 2 - - 0 pkt. Powyżej 2 - 10 pkt. |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 13.  Testy urazowe.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość oceny stopnia infekcji | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Szybki wynik badania | podać | 5 minut - 15 pkt. >5 minut - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i podanie oferowanego parametru w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” lub nie podanie oferowanego parametru w pozycji „b”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 14. Szczoteczki.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 15. Maski.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Maska bezlateksowa | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Możliwość założenia sondy | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 16. Kaniule.

| 1. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 5. | Parametry oceny jakości poz. 6 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 6. | Parametry oceny jakości poz. 7 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >4 - 2 pkt. 4 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 7. | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wtopione paski kontrastujące | podać | >5 - 3 pkt. 5 - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 1 części tabeli w pozycji „a”, w 2 części tabeli w pozycji „a”, w 3 części tabeli w pozycji „a”, w 4 części tabeli w pozycji „a”, w 5 części tabeli w pozycji „a”, w 6 części tabeli w pozycji „a” oraz w 7 części tabeli w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „b”, w 2 części tabeli w pozycji „b”, w 3 części tabeli w pozycji „b”, w 4 części tabeli w pozycji „b”, w 5 części tabeli w pozycji „b”, w 6 części tabeli w pozycji „b” oraz w 7 części tabeli w pozycji „b”, . Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 17.  Igły iniekcyjne.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenie kolorów zgodne z ISO | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Nasadka zabezpieczająca wykonana z polipropylenu | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| c. | Opakowanie zbiorcze 100 szt. | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”, „b” i „c”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 18. Strzykawki, przyrządy.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 12 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wycofaniem tłoka. | tak*/nie* | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 14 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Igła biorcza dwupłaszczyznowa | tak*/nie* | Tak - 4 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Bezpieczne i łatwe otwarcie opakowania | tak*/nie* | Tak - 3 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” i „b”, w 2 części tabeli w pozycji „a” i „b”, w 3 części tabeli w pozycji „a” i „b” oraz w 4 części tabeli w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 19. Elektrody do czasowej stymulacji serca.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Widoczność w promieniach RTG | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | apirogenność | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 20. Wymienniki ciepła i wilgoci HME, filtry oddechowe elektrostatyczne oraz zestawy

do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Wydajność nawilżania | podać | >28mg/l – 10 pkt. 28mg/l - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Port kapno | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Wydajność nawilżania | podać | >33mg/l - 5 pkt. 33mg/l - 0 pkt |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Port kapno | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 3 części tabeli w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 2 części tabeli w pozycji „a” oraz w 4 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-21 do SIWZ

(do zadania nr 21)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 21. Cewniki do odsysania, zgłębniki, cewniki Foley.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | długość | podać | 901-1000 mm- 10 pkt. 800 – 900 mm - 0 pkt |
| b. | Opakowanie zbiorcze 10szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Cewnik silikonowy | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 5 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Cewnik silikonowy | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 2 części tabeli w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji 1 części tabeli w pozycji „a”, w 2 części tabeli w pozycji „b”, w 3 części tabeli w pozycji „a” oraz w 4 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-22 do SIWZ

(do zadania nr 22)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 22.  Kasetki histopatologiczne.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| b. | Dostępność kolorystyki | podać | Minimum 3 kolory -0 pkt. Powyżej 3 kolorów - 20 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i podanie oferowanego parametru w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-23 do SIWZ

(do zadania nr 23)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 23. Zestaw zamknięty do zbiórki stolca.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Port do pobierania próbek stolca | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Substancja neutralizująca nieprzyjemne zapachy | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-24 do SIWZ

(do zadania nr 24)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 24. Kaniule dotętnicze.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | przepływ | podać | min. 49 ml/min - 0 pkt. > 49 ml/min - 10 pkt. |
| b. | cewnik z PTFE | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b” i podanie oferowanego parametru w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-25 do SIWZ

(do zadania nr 25)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 25. Pojemniki kartonowe.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 50 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| a. | Oznakowane pole do opisu miejsca pochodzenia odpadów | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-26 do SIWZ

(do zadania nr 26)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 26. Introducery.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczenie rozmiaru na uchwycie | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Podwójne pakowanie | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-27 do SIWZ

(do zadania nr 27)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 27. Rurki tracheostomijne z polietylenu.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Termoplastyczne PVC | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-28 do SIWZ

(do zadania nr 28)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 28. Łącznik z filtrem do dojść centralnych.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Przezroczysta obudowa zapewniająca widok drogi przepływu płynu | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| a. | Podwójna uszczelka zabezpieczająca | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-29 do SIWZ

(do zadania nr 29)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 29.  Papierowe materiały jednorazowego użytku do systemu usuwania odpadów

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| b. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 300szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 4. | Parametry oceny jakości poz. 4 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 100szt | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a”, w 2 części tabeli w pozycji „a” w 3 części tabeli w pozycji „a” oraz w 4 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-30 do SIWZ

(do zadania nr 30)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 30. Kasety do krwi i płynów infuzyjnych.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Komora odpowietrzająca ze zintegrowaną zastawką wsteczną | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Komora odpowietrzająca z filtrem i zintegrowaną zastawką wsteczną | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-31 do SIWZ

(do zadania nr 31)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 31.  Torby izolujące.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Folia PE | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-32 do SIWZ

(do zadania nr 32)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 32.  Zestawy do pomp objętościowych Medima.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość | podać | >270 cm - 10 pkt. 270 cm -0 pkt |
| b. | Dodatkowy zawór rolkowy | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-33 do SIWZ

(do zadania nr 33)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 33. Zestawy do monitorowania pracy serca.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Linia płucząca | podać | >150 cm - 10 pkt. 150 cm - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Linia płucząca | podać | >150 cm - 5 pkt. 150 cm - 0 pkt |
| b. | Linia tętnicza | podać | >210 cm - 5 pkt. 210 cm - 0 pkt |
| 3. | Parametry oceny jakości poz. 3 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Linia pacjenta | podać | >180 cm - 10 pkt. 180 cm - 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w 1 części tabeli w pozycji „a”, w 2 części tabeli w pozycji „a” i  „b” oraz w 3 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-34 do SIWZ

(do zadania nr 34)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 34. Zestawy do monitorowania.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Możliwość zakupu pojedynczych kompletów | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-35 do SIWZ

(do zadania nr 35)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 35. Opaski identyfikacyjne, taśmy, etykiety.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 200 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Opakowanie zbiorcze 250 sztuk | tak*/nie* | Tak - 15 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-37 do SIWZ

(do zadania nr 37)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 37. Cewniki do embolektomii.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Termoplastyczne PVC | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Długość cewnika | podać | >70 cm - 10 pkt. 70 cm - 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „b” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-38 do SIWZ

(do zadania nr 38)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 38. Dreny do irygacji

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 50 sztuk | tak*/nie* | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-39 do SIWZ

(do zadania nr 39)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 39. Elektrody do termoablacji i termoresekcji.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Boczne rozgałęzienia pozwalające na łatwą penetrację mobilnych guzów | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Wielopunktowa informacja zwrotna o temperaturze | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-40 do SIWZ

(do zadania nr 40)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 40.  Podkłady defibrylacyjne.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Opakowanie zbiorcze 10 sztuk | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Porowata włóknina | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-41 do SIWZ

(do zadania nr 41)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 41. Zawory bezigłowe.

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość | podać | <2 cm - 10 pkt. 2 cm - 0 pkt |
| b. | Możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „a” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „b”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-42 do SIWZ

(do zadania nr 42)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 42.Pojemniki chirurgiczne z formaliną

| 1. | Parametry oceny jakości poz. 8 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pojemniki dodatkowo wyposażone w specjalną zabezpieczającą błonę znajdującą się pod pokrywą | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | przydatność do użycia przez okres dwóch lat od daty produkcji. | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 9 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Pojemniki dodatkowo wyposażone w specjalną zabezpieczającą błonę znajdującą się pod pokrywą | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | przydatność do użycia przez okres dwóch lat od daty produkcji. | tak*/nie* | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” i „b” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-43 do SIWZ

(do zadania nr 43)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 43. Szanty szyjne, cewniki do okluzji aorty .

| 1. | Parametry oceny jakości poz.1 | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Balon z ruchomą koszulką | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 2. | Parametry oceny jakości poz. 2 | Parametr oferowany | Punktacja |
| a. | Rozciągliwy zgłębnik | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opcja irygacji | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w 1 części tabeli w pozycji „a” oraz w 2 części tabeli w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-44 do SIWZ

(do zadania nr 44)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 44. Uchwyty elektrod, adaptery monopolarne.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Długość kabla | tak*/nie* | > 3 m - 20 pkt. 3 m - 0 pkt |
| a. | Opakowanie po 50 szt. | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-45 do SIWZ

(do zadania nr 45)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 45. Kranik trójdrożny z przedłużaczem.

| 1. | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Oznaczone kierunki przepływu | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Opakowanie papier-folia | tak*/nie* | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a” i „b”. Nie wypełnienie tabeli (brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.

poprawiony Załącznik nr 1A-46 do SIWZ

(do zadania nr 46)

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

Zadanie nr 46. Igły do portów.

|  | Parametry oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Igła ze szlifem łyżeczkowym | tak*/nie* | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
| b. | Długość drenu | podać | >200 mm - 10 pkt. 200 mm - 0 pkt |

- * niepotrzebne skreślić

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez podanie oferowanego parametru w pozycji „b” i skreślenie słowa „TAK” lub „NIE” w pozycji „a”. Nie wypełnienie tabeli (nie podanie oferowanego parametru lub brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE”) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.