Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 9)

Wymagane warunki  graniczne/wyposażenie

ZADANIE NR 9

| L.p. | Wymagane warunki graniczne | Podać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry pompy do żywienia dojelitowego przeznaczonej do stosowania w warunkach szpitalnych |  |  |
|  | Masa pompy maksymalnie 750 g (parametr oceniany: masa poniżej 700 g – 10 pkt, masa od 700 do 750 g – 0 pkt) |  |
|  | Zakres prędkości przepływu od 5 do 550 ml/h |  |
|  | Zakres ustawionej dawki od 5 do 4000 ml |  |
|  | Dokładność prędkości przepływu +/- 10% |  |
|  | Alarm wizualny i akustyczny |  |
|  | Możliwość pracy na baterii przez minimum 6 godzin (parametr oceniany: praca pompy na baterii powyżej 6 godzin – 10 pkt, praca pompy na baterii 6 godzin – 0 pkt) |  |
|  | Uchwyt umożliwiający mocowanie pompy na rury lub szyny DIN |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez wpisanie oferowanego parametru. Nie wypełnienie tabeli spowoduje, iż oferta zostanie odrzucona.

....................................……..……                ………..………………………………………………..

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)