Załącznik nr 1A do SIWZ

WARUNKI GRANICZNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO I DZIERŻAWIONEGO ANALIZATORA

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/NIE | Opis oferowanego parametru, ze wskazaniem strony w dokumencie opisowym |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Warunki graniczne dotyczące systemu próżniowego |  |  |  |
|  | Probówki zapewniające łatwe i bezpieczne otwieranie i zamykanie probówek. Nie jest wymagany gwint |  |  |
|  | Fabrycznie kalibrowana próżnia zapewniająca pobranie wystandaryzowanej objętości krwi |  |  |
|  | Probówki z K3 EDTA i buforowanym roztworem cytrynianu sodu 3,2 % – przystosowane do automatycznych podajników w analizatorach hematologicznych DxH800 firmy BECKMAN Coulter oraz analizatorach koagulologicznych SYSMEX CS-2100i firmy Siemens bez konieczności otwierania probówek. |  |  |
|  | Cały asortyment dotyczący systemu pobierania krwi metodą próżniową pochodzi od jednego producenta |  |  |
|  | Okres trwałości asortymentu – minimum 6 miesięcy |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym – obojętnym chemicznie - po odwirowaniu możliwość przechowywania próbki bez utraty stabilności w temp. -20°C |  |  |
|  | Probówki wykonane z materiału o dużej odporności mechanicznej, z możliwością oceny lipemii i hemolizy próbki – metodą wizualną oraz w sorterze cobas p612 firmy ROCHE DIAGNOSTICS dzierżawionym przez SPWSZ. Nalepka nie powinna utrudniać oceny właściwości próbki |  |  |
|  | Wszystkie probówki okrągłodenne |  |  |
|  | Etykiety na probówkach muszą zawierać informacje: numer serii i termin ważności, objętość pobieranego materiału, informacje o odczynniku w probówce |  |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem LUER – wenflony, cewniki naczyniowe |  |  |
|  | W ramach umowy zostaną zapewnione szkolenia teoretyczne i praktyczne dla osób pobierających materiał do badań w SPWSZ – 4 razy w roku oraz dodatkowo na każde wezwanie Zamawiającego |  |  |
|  | W ramach umowy zostaną zapewnione przeglądy fazy przedlaboratoryjnej w oddziałach szpitalnych i puncie pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPWSZ – minimum 70 obserwacji – z przedstawieniem raportu zawierającego zalecenia dotyczące pobierania materiału, transportu do laboratorium oraz prawidłowej identyfikacji pacjenta. Częstotliwość przeglądów – minimum 1 przegląd w roku 2017 oraz 1 przegląd w roku 2018. |  |  |
|  | Przy pierwszej dostawie należy dołączyć do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wersji drukowanej i elektronicznej w języku polskim: - deklaracji zgodności CE dla systemu pobrań i aparatu - zaleceń producenta dotyczących pobierania materiału do badań, transportu i przygotowania materiału do badań (parametry wirowania) - ulotek dla pacjentów dotyczących przygotowania do badań - paszportu technicznego aparatu - specyfikacji technicznej aparatu - karty gwarancyjnej aparatu - instrukcji obsługi aparatu - zaleceń producenta aparatu odnośnie konserwacji |  |  |
| Warunki graniczne dotyczące analizatora |  |  |  |
|  | Jeden analizator zapewniający automatyczny odczyt OB z mieszadłem (wewnętrznym lub zewnętrznym) – rok produkcji nie starszy niż 2014, wraz z zewnętrznym urządzeniem zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) Wpisać rok produkcji aparatu |  |  |
|  | Aparat pracujący w układzie zamkniętym – bez konieczności otwieranie probówek |  |  |
|  | Wydajność aparatu – minimum 30 próbek w ciągu godziny |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych do odczytu probówek pacjentów |  |  |
|  | Przegląd aparatu wraz z wpisem do paszportu technicznego – zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku braku takich zaleceń przed upływem 365 dni od dnia instalacji oraz dodatkowo – na zlecenie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niesprawności. |  |  |
|  | Zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy (minimum 2 razy w roku). |  |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy analizator musi współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym InfoMedica. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Jedno stanowisko komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |  |
|  | W cenie dzierżawy zostaną zapewnione szkolenia dla użytkowników aparatu, które będą przeprowadzone w terminie określonym przez Zamawiającego i obejmujące: obsługę techniczną i indywidualne certyfikaty dla uczestników |  |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu aparatu przez cały czas trwania umowy |  |  |
|  | Interwencja na zgłoszenie awarii aparatu (przyjazd i usunięcie awarii przez autoryzowany serwis producenta) 24 h od momentu wysłania zgłoszenia o awarii faksem lub pocztą elektroniczną. |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w kolumnie 3 tabeli odpowiedzi TAK lub NIE. Wpisanie „NIE” w  którejkolwiek z rubryk w kolumnie 3 tabeli spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych parametrów. Natomiast w kolumnie 4 tabeli w pozycjach niezaciemnionych należy opisać oferowany parametr oraz wskazać nr strony w dokumencie opisowym stanowiącym załącznik do oferty.

….............................                                                                  ……........................................................

/ miejscowość ,data /                                                                      /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych

w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych

do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania

świadczeń woli w jego imieniu