Załącznik nr 1B do SIWZ

Parametry  podlegające  ocenie  jakości

| L.p. | Parametr oceny jakości | Parametr oferowany | Punktacja | Należy wskazać stronę w dokumencie opisowym dla oferowanego parametru/adres platformy internetowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 1. | Probówka PET z heparyną litową o poj. 4-5 ml i średnicy 13 mm zawierająca separator mechaniczny. Potwierdzenie na podstawie ulotki | tak*/nie* | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 2. | Przekuwalny korek dla sondy analizatora w mikroprobówce K2 / K3 EDTA – o poj. w zakresie: 200 - 500 ul. Potwierdzenie na podstawie ulotki. | tak*/nie* | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 3. | Szkolenia w formie internetowej (dostęp do platformy internetowej zawierającej szkolenia z dobrej praktyki pobrania materiału do badań). Potwierdzenie na podstawie przykładowego szkolenia wraz z adresem platformy internetowej. | tak*/nie* | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt |  |

Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa

„TAK” lub „NIE” (w pozycji 1, 2 i 3).

Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów

jakościowych.

…................................                           ….......................................................................................

/ miejscowość ,data /                             /pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu/